3.5.Двухфазное короткое замыкание

Исходные данные

На оснавании выражения для фазы А

отсюда

3.6.Однофазное короткое замыкание.

Начальные данные

Последовательность для фазы А

Напряжение

Подставив в последние выражения значения симметричных составляющих в месте КЗ и подставив токи всех цепей, мы получим постоянный ток цепи.

Ток прямой последовательности фазы А

Полное значение тока в поврежденной фазе

Симметричные составляющие напряжения в месте короткого замыкания:

Прямая последовательность

Обратная последовательность

Нулевая последовательность

3.7.Двухфазное короткое замыкание на землю

Фаза В и С замкнуты взаимно и на землю. Исходные данные :

Из последнего мы для составляющей фазы А  Преобразуем с учетом уравнения

Для напряжений прямой цепи с учетом симметричных составляющих фазы А

Токи поврежденных фаз в месте короткого замыкания

Модули в скобках равны и идентичны.

Абсолютное значение тока короткого замыкания в поврежденных фазах

Ток заземления

Напряжение неповрежденной фазы в месте короткого замыкания