Текущий контроль 1.  Рейтинг 1
1. Напряжение в цепях обмотки возбуждения генераторов

2. Рассчитать мощность необходимую для питания цепей обмотки возбуждения генератора 1Т-12-2У3 с активной мощностью 10 МВт, напряжением 10,5 кВ; коэффициентом мощности 0,8. 

3. Системы возбуждения синхронных генераторов

4. Как определяется скорость нарастания напряжения обмотки возбуждения? (график, физический смысл)

5. Что означает величина UfПР на графике?


[image: image1.wmf]U

f

U

f.пр

t

t

1


_1378120345.vsd
t�

Uf�

Uf.���

t1�


