Задание 6

«Изобразить структурную схему автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) предприятия»

Изобразить структурную схему автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) предприятия. Система электроснабжения предприятия содержит  a понизительных подстанций,  b распределительных пунктов,  c трансформаторных подстанций и  d распределительных щитов. Составить перечень сигналов систем телеуправления (ТУ), телесигнализации (ТС) и телеизмерения (ТИ) для данной системы электроснабжения.

Значения a, b, c, d, f  для разных вариантов приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Значения a, b, c, d, f 
	№ вар.
	a
	b
	c
	d

	1
	1
	3
	3
	12

	2
	2
	2
	5
	8

	3
	3
	4
	4
	14

	4
	1
	1
	3
	16

	5
	2
	3
	6
	7

	6
	3
	4
	9
	13

	7
	1
	2
	7
	9

	8
	2
	1
	5
	9

	9
	3
	5
	3
	15

	10
	1
	4
	8
	11

	11
	2
	3
	5
	13

	12
	3
	2
	10
	18

	13
	1
	2
	4
	9

	14
	2
	1
	7
	14

	15
	3
	1
	8
	12

	16
	1
	3
	4
	14

	17
	2
	5
	6
	16

	18
	3
	4
	9
	18

	19
	1
	3
	4
	14

	20
	2
	4
	7
	15


