ЗАДАНИЕ 2

Проверить предложенный масляный выключатель на устойчивость к токам короткого замыкания. По первой букве фамилии выбрать тип масляного выключателя в таблице 3. Расчетные значения, необходимые для выполнения задания, принять в соответствии с таблицей 8. Паспортные данные выключателей приведены в [2] Последняя цифра шифра зачетной книжки соответствует номеру варианта.

Таблица 3

| А, Т, И, Н, С, Х, Э | Б, Е, К, О, Д, Ц, Ю | В, Ж, Л, П, У, Ш, Я | Г ,З, М, Р, Ф, Щ, |
| --- | --- | --- | --- |
| ВМПЭ-10-630-31,5У3 | С-35М-630-10У1 | ВПМП-10-20/1000У3 | У110А-2000-40У1 |

3.3.1 УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 2

Условия проверки выключателя высокого напряжения в соответствии с «Указаниями по расчету токов КЗ».

По току включения, действующему и мгновенному значениям

(3.3.1)

По предельному сквозному току, действующему и мгновенному значениям

(3.3.2)

По термической стойкости к воздействию тока КЗ

или                              (3.3.3)

По току отключения

(3.3.4)

В тех случаях, когда

(3.3.5)

проверку следует выполнять по условию

(3.3.6)

где НОРМ – нормированное процентное содержание апериодической составляющей номинального тока отключения, определяется по графику Рис.1

НОРМ = ()  или принимается исходя из данных завода-изготовителя.

Это значение определяется для момента расхождения контактов

где tC.B – собственное время отключения выключателя. Если 0,09 с,  то принимают НОРМ=0.

Параметры восстанавливающего напряжения:

восстанавливающее напряжение

(3.3.7)

скорость восстанавливающего напряжения

(3.3.8)

По результатам проверки заполнить таблицу с расчетными и каталожными данными

Таблица 4

| Условия проверки выключателя | Расчетные или исходные данные | Каталожные данные |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тип выключателя |

Таблица 8

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ток сверхпереходный, IПО , кА | 19 | 23 | 31 | 16 | 54 | 48 | 59 | 25 | 35 | 28 |
| Мгновенное значение ударного тока , iУ, кА | 34,3 | 32,75 | 59 | 29,3 | 84,13 | 55,44 | 84,9 | 45,82 | 64,2 | 41,45 |
| Время релейной защиты , tРЗ ,с | 1,9 | 1,85 | 2,03 | 2,15 | 0,5 | 0,1 | 0,15 | 0,11 | 1,6 | 0,7 |
| , с | 0,01 | 0,015 | 0,012 | 0,1 | 0,001 | 0,0013 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | ,012 |