ЗАДАНИЕ 4

Измерительный трансформатор напряжения  НТМИ-10-66У3 установлен на секции шин РУ-6 кВ с нагрузкой, указанной в таблице 6. Проверить его в классе точности. Номер варианта по номеру последней цифры зачетной книжки шифра. Условия проверки по классу точности в [3].

Таблица 6

| Номер шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс точности | 3 | 0,5 | 1 | 1 | 3 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 |
| Нагрузка S, ВА | 250 | 80 | 140 | 200 | 315 | 16 | 35 | 100 | 247 | 85 |