ЗАДАНИЕ 6

В цепи управления установлен трансформатор напряжения  с нагрузкой. Рассчитать и выбрать мощность трансформатора, защитный аппарат в его цепи. Марки реле принять самостоятельно. Количество реле, установленных в цепях управления принять по таблице 16. Номер варианта определяется  по последней цифре ID. [5]

4.3.1  УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 3

Полная мощность трансформатора рассчитывается по мощности присоединенной нагрузки:

(4.3.1)

или

.

Таблица 16

| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество катушек реле, шт. | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 |
| Количество катушек контакторов, шт. | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| Напряжение трансформатора напряжения, В | 220/36 | 380/220 | 220/127 | 220/36 | 380/36 | 380/220 | 220/127 | 220/24 | 380/24 | 380/220 |