5 Лабораторная работа № 5

«Исследование генератора постоянного тока параллельного возбуждения»

5.1 Цель работы.

Изучить устройство генератора постоянного тока параллельного возбуждения и приобрести практические навыки в сборке схем и снятии характеристик, получить экспериментальное подтверждение свойств генератора постоянного тока параллельного возбуждения теоретическим сведениям.

5.2 Основные теоретические сведения

Классификация генераторов постоянного тока производится по способу их возбуждения. Они подразделяются на генераторы с независимым возбуждением и с самовозбуждением.

У генераторов с самовозбуждением обмотка возбуждения получает питание от собственного якоря. В зависимости от способа ее включения генераторы с самовозбуждением подразделяются на генераторы с параллельным, последовательным и смешанным возбуждением.

Согласно ГОСТ 183-74 для машин постоянного тока принято следующее обозначение выводов обмоток: обмотки якоря Я1-Я2, независимой обмотки возбуждения Н1-Н2, параллельной обмотки возбуждения Ш1-Ш2, последовательной обмотки возбуждения С1-С2, обмотки дополнительных полюсов Д1-Д2, компенсационной обмотки К1-К2. Цифра 1 обозначает начало, а цифра 2 — конец обмотки.

По конструктивному выполнению машина постоянного тока с параллельным возбуждением подобна машине с независимым возбуждением, у которой обмотка якоря расположена на роторе, а обмотка возбуждения — на статоре.

Основные соотношения, характеризующие работу машины в качестве генератора, можно представить в виде приведенных ниже уравнений. Эти уравнения справедливы для всех генераторов независимо от способа их возбуждения.

Напряжение на выводах генератора всегда будет меньше наводимой в обмотке якоря ЭДС Е на значение падения напряжения:

(5.1)

Падение напряжения в цепи якоря состоит из двух составляющих:  — падения напряжения в обмотках,  — падения напряжения в щеточном контакте. Сопротивление  включает в себя сопротивления обмотки якоря и всех последовательно соединенных с ней обмоток. В общем случае:

(5.2)

где rа, rД, rс, rк — сопротивления обмоток якоря, дополнительных полюсов, последовательной (сериесной) и компенсационной.

В зависимости от конкретной схемы генератора часть сопротивлений в  будет отсутствовать.

Для приближенных расчетов уравнение (5.2) можно упростить:

(5.3)

где

(5.4)

Переходное сопротивление щеточного контакта rщ приближенно принимается постоянным и равным:

(5.5)

Ток якоря генератора Ia обусловлен ЭДС Е и всегда имеет с ней одинаковое направление:

(5.6)

Уравнение баланса мощности получим, если правую и левую часть (8.1) умножим на ток Iа:

(5.7)

Произведение называется электромагнитной мощностью и представляет собой полную электрическую мощность, которая получается в результате преобразования механической мощности. Часть этой мощности расходуется в цепи якоря на электрические потери в обмотках и в переходном сопротивлении щеточного контакта . Остальная часть мощности, равная произведению , является отдаваемой мощностью генератора.

В генераторах параллельного и смешанного возбуждения полезная мощность, отдаваемая в сеть, P2 будет меньше на значение мощности, затрачиваемой на возбуждение:

.             (5.8)

От двигателя, приводящего во вращение якорь генератора, подводится механическая мощность P1. Большая часть этой мощности преобразуется в электрическую Рэм, а другая ее часть расходуется в генераторе на покрытие механических потерь Рмх (трение в подшипниках, вентиляцию), магнитных потерь в якоре Рм и добавочных потерь Рд:

.             (5.9)

Рассмотренное преобразование мощности в генераторах постоянного тока параллельного возбуждения для наглядности можно представить в виде энергетической диаграммы (рисунок 5.1).

Рисунок 5.1 - Энергетическая диаграмма генератора параллельного возбуждения

Разделив правую и левую части уравнения (5.9) на угловую скорость якоря, получим уравнение момента:

.           (5.5)

или:

.              (5.11)

Электромагнитный момент Мэм в генераторе направлен против вращения якоря и равен:

.                 (5.12)

При увеличении тока Iа возрастает электромагнитный момент, а следовательно, момент и мощность, поступаемая от двигателя.

5.3 Характеристики генератора постоянного тока параллельного возбуждения

Рабочие свойства электрических машин определяются их характеристиками. Для генераторов постоянного тока основными характеристиками являются характеристики холостого хода, нагрузочная, внешняя, регулировочная. Указанные характеристики определяются при постоянной номинальной частоте вращения якоря (n=nном=соnst). Они могут быть получены как экспериментальным, так и расчетным путем.

Самовозбуждение генератора параллельного возбуждения происходит при соблюдении следующих условий:

1) наличия остаточного магнитного потока полюсов;

2) правильного подключения концов обмотки возбуждения или правильного направление вращения.

Кроме того, сопротивление цепи возбуждения Rв при данной скорости вращения n должно быть ниже некоторого критического значения или скорость вращения при данном Rв должна быть выше некоторой критической величины.

Для самовозбуждения достаточно, чтобы остаточный поток составлял 2—3%oт номинального, Остаточный поток такой величины практически всегда имеется в уже работавшей машине. Вновь изготовленную машину или машину, которая по каким-либо причинам размагнитилась, необходимо намагнитить, пропуская через обмотку возбуждения ток от постороннего источника.

При соблюдении необходимых условий процесс самовозбуждения протекает следующим образом. Небольшая ЭДС, индуктируемая в якоре остаточным магнитным потоком, вызывает в обмотке возбуждения малый ток iв. Этот ток вызывает увеличение потока полюсов, а следовательно увеличение ЭДС, которая в свою очередь обусловливает дальнейшее увеличение тока возбуждения iв , и т. д. Такой лавинообразный процесс самовозбуждения продолжается до тех пор, пока напряжение генератора не достигнет установившегося значения.

Если подключение концов обмотки возбуждения или направление вращения неправильны, то возникает ток возбуждения iв обратного направления, вызывающий ослабление остаточного потока и уменьшение ЭДС, вследствие чего самовозбуждение невозможно. Тогда необходимо переключить концы обмотки возбуждения или изменить направление вращения. В соблюдении этих условий можно убедиться, следя с помощью вольтметра с малым пределом измерения напряжения якоря при замыкании и размыкании цепи возбуждения.

Рассмотрим подробнее процесс самовозбуждения при холостом ходе.

На рисунке 5.2 кривая 1 представляет собой характеристику холостого хода, а прямая 2 — так называемую характеристику цепи возбуждения или зависимость:

(5.13)

где Rв=const — сопротивление цепи возбуждения, включая сопротивление регулировочного реостата.

В процессе самовозбуждения  и напряжение на концах цепи возбуждения

(5.14)

где Lв — индуктивность цепи возбуждения.

Напряжение якоря при холостом ходе изображается на рисунке 11.2 кривой 1 и определяется по формуле:

(5.15)

Но в генераторе параллельного возбуждения . Поэтому разность ординат кривой 1 и прямой 2 на рисунке 5.2 составляет  и характеризует скорость и направление изменения iв. Если прямая 2 проходит ниже кривой 1, то  ток возбуждения iв растет и машина самовозбуждается до напряжения, соответствующего на рисунке 5.2 точке пересечения кривой 1 и прямой 2, в которой  и рост iв поэтому прекратится.

Рисунок 5.2 - Самовозбуждение генератора параллельного возбуждения при различных сопротивлениях цепи возбуждения

Так как iв мало, то практически .

Из этого следует, что нарастание iв и, следовательно, Ua сначала происходит медленно, затем ускоряется и к концу процесса вновь замедляется. Начавшийся процесс самовозбуждения прекращается или ограничивается в точке а' вследствие криволинейности характеристики холостого хода.

Если Rв увеличить, то вместо прямой 2 получим прямую 3 (рисунок 5.2). Процесс самовозбуждения при этом замедляется и напряжение машины, определяемое точкой а", будет меньше. При дальнейшем увеличении Rв получим прямую 4, касательную к кривой 1. При этом машина будет находиться на грани самовозбуждения. При небольших изменениях n или Rв (например, вследствие нагревания) машина может развивать небольшое напряжение или терять его. Значение Rв, соответствующее прямой 4, называется критическим (Rвкр)- При Rв > Rвкр (прямая 5) самовозбуждение невозможно и напряжение машины определяется остаточным потоком.

Из сказанного следует, что генератор параллельного возбуждения может работать только при наличии определенного насыщения магнитной цепи. Посредством изменения Rв можно регулировать U до значения U = Umin, соответствующего началу колена кривой характеристики холостого хода.

Для разных значений частот вращения n значения ЭДС Е0 изображены на рисунке 5.3 кривыми 1, 2 и 3. Из этого рисунка видно, что при некотором значении Rв в случае кривой 1 имеем устойчивое самовозбуждение, при кривой 2 машина находится на грани самовозбуждения и при кривой 3 самовозбуждение невозможно. Поэтому для каждого данного значения Rв существует такое значение частоты вращения n=nкр (кривая 2 на рисунке 5.3), ниже которого самовозбуждение невозможно. Такое значение n=nкр называется критической частотой вращения.

Рисунок 5.3 - Самовозбуждение генератора параллельного возбуждения при различных скоростях вращения

5.3.1 Характеристика самовозбуждения

Характеристика самовозбуждения представляет собой зависимость напряжения на зажимах генератора в режиме холостого хода  от частоты вращения n при неизменном сопротивлении цепи возбуждения.

Установив номинальное напряжение генератора при номинальной частоте вращения постепенно уменьшают частоту вращения и снимают значения напряжения и частоты вращения якоря генератора. По этим показаниям строят характеристику самовозбуждения (рисунок 5.4).

На некотором участке характеристики самовозбуждения, соответствующем небольшой частоте вращения, показания вольтметра не зависят от частоты вращения. Соответствующая этому явлению частота вращения называется критической nкр. Самовозбуждение генератора возможно лишь при частоте вращения, превышающей критическую. Величина nкр зависит от сопротивления цепи возбуждения: с увеличением сопротивления величина nкр возрастает.

Рисунок 5.4 - Характеристики самовозбуждения генератора постоянного тока параллельного возбуждения

5.3.2 Характеристика холостого хода генератора постоянного тока параллельного возбуждения

Характеристика холостого хода представляет собой зависимость ЭДС Е на выводах генератора от тока возбуждения при разомкнутой цепи якоря.

Характеристика холостого хода U=f(iв) при I=0 и n=const при параллельном возбуждении может быть снята только в одном квадранте (рисунок 5.5) путем регулирования iв с помощью регулировочного реостата в цепи возбуждения. Так как ток iв мал, то , и характер кривой характеристики холостого хода у генератора с параллельным возбуждением будет таким же, как и у генератора с независимым возбуждением.

Несовпадение кривых, полученных при увеличении и уменьшении тока возбуждения, объясняется наличием гистерезиса в стали, из которой выполнена магнитная система машины. За расчетную принимается средняя кривая (на рисунке 5.5 показана штриховой линией). При Iв=0 в обмотке якоря наводится ЭДС Еост. Эта ЭДС создается полем остаточного магнетизма статора и носит название ЭДС остаточного магнетизма. Она примерно равна 1—3 % номинального напряжения машины.

Рисунок 5.5 - Характеристика холостого хода генератора постоянного тока параллельного возбуждения

Для практических целей обычно ограничиваются снятием части петли, которую получают, уменьшая ток возбуждения Iв.

В начальной части характеристики холостого хода ЭДС изменяется пропорционально току возбуждения, а затем рост ЭДС замедляется, что объясняется насыщением стальных участков магнитной цепи.

Практическое значение характеристики холостого хода заключается в том, что по ней можно судить о степени насыщения магнитной цепи машины. Кроме того, эта характеристика необходима для построения других характеристик машины.

5.3.3 Характеристика короткого замыкания генератора постоянного тока параллельного возбуждения

Характеристика короткого замыкания I=f(iв) при U=0 и n=const для генератора параллельного возбуждения может быть снята только при питании обмотки возбуждения от постороннего источника, как и для генератора независимого возбуждения, так как при самовозбуждении при U=0 также iв=0.

Рисунок 5.6 Характеристика короткого замыкания генератора постоянного тока параллельного возбуждения

Характеристика короткого замыкания снимается при замыкании выходных зажимов цепи якоря генератора накоротко. Так как U = 0, то:

(5.16)

и так как Ra мало, то в условиях опыта ЭДС Еа также должна быть мала. Поэтому необходимо проявлять осторожность и начинать снятие характеристики короткого замыкания с минимальных значений iв, чтобы ток якоря не превысил .

Так как при снятии характеристики короткого замыкания электродвижущая сила мала и поэтому поток мал и машина не насыщена, то зависимость I=f(iв) практически прямолинейна (рисунок 5.6). При iв=0 из-за наличия остаточного магнитного потока ток  и в крупных машинах близок к номинальному току или даже больше его.

В размагниченной машине характеристика короткого замыкания начинается с нуля (штриховая линия на рисунке 5.6). Если характеристика короткого замыкания снята без предварительного размагничивания машины (сплошная линия на рисунке 5.6), то ее также целесообразно перенести параллельно самой себе в начало координат.

5.3.4 Нагрузочная характеристика генератора постоянного тока параллельного возбуждения

Практическое значение нагрузочной характеристики состоит в том, что она позволяет количественно определить размагничивающее действие реакции якоря и исследовать зависимость ее от насыщения машины и тока якоря.

Эта характеристика представляет собой зависимость U=f(Iв) при условии, Iа=const и n=const.

Можно снять ряд характеристик для различных значений тока якоря Iа. Ток возбуждения изменяют в сторону уменьшения, начиная от максимального его значения.

Для сопоставления и дальнейших построений нагрузочную характеристику 2 удобно построить на одном графике с нисходящей ветвью характеристики холостого хода 1 (рисунок 5.7). Характеристику холостого хода можно рассматривать как частный случай нагрузочной характеристики при Iа=0.

Рисунок 5.7 - Нагрузочная характеристика генератора постоянного тока параллельного возбуждения

Нагрузочная характеристика располагается ниже характеристики холостого хода из-за падения напряжения в цепи якоря и размагничивающего действия реакции якоря, которые уменьшают поток и ЭДС машины.

Составляющую реакции якоря, оказывающую воздействие на поток и ЭДС машины, можно найти следующим образом. Добавив к напряжению нагрузочной характеристики падение напряжения в цепи якоря (Ia·Ra), получим зависимость ЭДС, наводимой в обмотке якоря при нагрузке от тока возбуждения (штриховая кривая на рисунке 5.7) (ток Iа равен току, при котором снималась нагрузочная характеристика).

В общем случае разность (Iв2—Iв1) пропорциональна алгебраической сумме размагничивающей составляющей поперечной реакции якоря Fqd и продольной реакции якоря Fd. При установке щеток на геометрической нейтрали разность(Iв2—Iв1)=Iqd. Соединяя между собой точки ,  и , получаем характеристический треугольник.

Характеристический треугольник иногда используется для построения других характеристик машины, при этом приближенно принимается, что его оба катета изменяются пропорционально току Iа.

5.3.5 Внешняя характеристика генератора постоянного тока параллельного возбуждения

Внешняя характеристика U=f(I) генератора параллельного возбуждения снимается при Rв=const и n=const, т. е. без регулирования в цепи возбуждения, при естественных условиях работы.

С помощью реостата Rв устанавливают ток возбуждения iв=Iв.ном таким, чтобы при номинальном токе нагрузки Iном напряжение на выводах машины было номинальным. Изменяя ток нагрузки, получают другие точки внешней характеристики (рисунок 5.8).

Рисунок 5.8 - Внешняя характеристика генератора постоянного тока параллельного возбуждения

Характерной особенностью внешней характеристики генератора параллельного возбуждения является то, что при некотором максимальном значении тока I=Iкр она делает петлю и приходит в точку Iк на оси абсцисс, которая соответствует установившемуся току короткого замыкания.

У генератора с параллельным возбуждением напряжение понижается не только из-за размагничивающего действия реакции якоря и падения напряжения в цепи якоря, но и вследствие уменьшения тока возбуждения iв.

Такой характер внешней характеристики объясняется тем, что генератор параллельного возбуждения сам себя размагничивает, так как уменьшается ток возбуждения. Вначале этот процесс протекает медленно, так как сталь машины насыщена и уменьшение тока возбуждения не вызывает сильного снижения потока и ЭДС машины. Затем, когда ток возбуждения будет соответствовать линейной (ненасыщенной) части характеристики холостого хода, размагничивание будет происходить более интенсивно, так как уменьшение тока iв будет вызывать большие изменения потока и ЭДС. При коротком замыкании машина практически будет размагничена и установившийся ток короткого замыкания Iк определяется только ЭДС остаточного магнетизма. Вследствие малости этой ЭДС ток Iк в большинстве случаев невелик и не превышает номинального значения.

Однако, несмотря на это, в переходном режиме при внезапном коротком замыкании вследствие медленного спада потока и ЭДС мгновенный ток короткого замыкания достигает значений , что вызовет сильное искрение щеток, а в некоторых случаях и появление кругового огня. Поэтому эти генераторы, как и все другие генераторы, должны быть снабжены предохранителями или быстродействующими выключателями, отключающими короткозамкнутую цепь еще до того, как ток якоря достигнет больших значений.

Номинальное изменение напряжения генераторов параллельного возбуждения составляет 15—20%.

Построение внешней характеристики генератора параллельного возбуждения с помощью характеристики холостого хода и характеристического треугольника показано на рисунке 5.9, где 1 — кривая характеристики холостого хода; 2 — характеристика цепи возбуждения  при заданном  =const и 3 — построенная кривая внешней характеристики.

Рисунок 5.9 - Построение внешней характеристики генератора параллельного возбуждения с помощью характеристики холостого хода и характеристического треугольника

При  значение U определяется пересечением кривой 1 и прямой 2. Для получения значения U при  разместим характеристический треугольник для номинального тока так, чтобы его вершины  и  расположились на кривой 1 и прямой 2. Тогда точка  определит искомое значение U. Для других значений тока между 1 и 2 можно провести наклонные отрезки прямых, параллельные , которые представляют собой гипотенузы новых характеристических треугольников. Нижние точки этих отрезков ,  и т. д. определяют U при токах:

(5.17)

Перенеся все эти точки в левый квадрант рисунка 5.9, и соединив их плавной кривой, получим искомую характеристику 3. С учетом нелинейной зависимости катета  треугольника от тока, опытная зависимость  имеет характер, показанный на рисунке 5.9 слева штриховой линией.

5.3.6 Регулировочная характеристика генератора постоянного тока параллельного возбуждения

Как следует из рассмотрения внешних характеристик генератора, при изменении нагрузки напряжение на его выводах не остается постоянным. Для того чтобы сохранить напряжение неизменным, необходимо регулировать ток возбуждения. Закон регулирования тока возбуждения для сохранения неизменным напряжения при изменении нагрузки дает регулировочная характеристика, представляющая собой зависимость Iв=f(I) при U=const и n=const.

Рисунок 5.5 - Регулировочная характеристика генератора постоянного тока параллельного возбуждения

Начинают снимать ее с холостого хода, когда ток нагрузки I=0. При увеличении тока нагрузки ток возбуждения Iв необходимо несколько увеличивать, чтобы скомпенсировать уменьшение напряжения из-за падения напряжения и размагничивающего действия реакции якоря.

5.4 Задание на выполнение лабораторной работы.

5.4.1 Записать паспортные данные электрических машин и измерительных приборов.

5.4.2 Ознакомиться со схемой и порядком включения стенда.

5.4.3 Снять и построить характеристику самовозбуждения. Определить критическую частоту вращения.

5.4.4 Снять и построить внешнюю характеристику генератора постоянного тока параллельного возбуждения. Определить номинальное изменение напряжения ΔU на якоре генератора постоянного тока параллельного возбуждения.

Построить внешнюю характеристику генератора постоянного тока параллельного.

5.4.5 Сделать обработку полученных данных. Провести анализ результатов лабораторной работы и составить подробный отчет.

При анализе характеристики самовозбуждения необходимо указать полученное значение критической частоты вращения. Для внешней характеристики генератора нужно перечислить причины, вызывающие уменьшение напряжения на выходе генератора при росте нагрузки.

При анализе результатов необходимо сравнить параметры и данные генератора с паспортными данными.

5.5 Порядок работы с лабораторной установкой.

5.5.1 Исследование характеристики самовозбуждения

Изучить принципиальную схему стенда.

Для исследования генератора параллельного возбуждения (машина М3) собрать схему, представленную на рисунке 5.11.

Опыт проводить в следующей последовательности:

- включить автоматический выключатель «СЕТЬ»;

- включить выключатель SA1;

Включить обмотку статора асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором по схеме «треугольник» для этого установить переключатель SА3 в положение «Включено».

Установить режим работы Инвертора:

- независимое управление – положение «Выключено»;

- U/f=const – положение «Включено»;

- установить выключатель PV1/PW1 в положение «PV1»;

- установить выключатель PV2/PW2 в положение «PW2»;

- установить выключатель PV3/ в положение «PV3»;

- с помощью регулятора «Задание частоты» установить значение частоты f=0Гц (контролировать по прибору HZ1);

Подключить асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором к выходу Инвертора, нажав кнопку SВ1.

При помощи регулятора «Задание частоты» плавно увеличивать частоту вращения ротора асинхронного двигателя до номинального значения частоты вращения генератора постоянного тока параллельного возбуждения (машина М3) ω1=ωном (контролировать по прибору BR1).

- измерить ЭДС генератора (машины М3) при разных значениях частоты вращения якоря;

- данные занести в таблицу 5.1.

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n, об/мин | 0 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
| U, В | 0 | 60 | 190 | 210 | 220 | 220 |

Завершив эксперимент, необходимо:

- с помощью регулятора «Задание частоты» установить значение частоты f=0Гц (контролировать по прибору HZ1);

- отключить асинхронный двигатель, нажав кнопку SB2;

Выключить выключатель SA1.

Выключить автоматический выключатель «СЕТЬ».

По результатам измерений построить характеристику самовозбуждения генератора постоянного тока параллельного возбуждения.

Определить критическую частоту вращения.

Рисунок 5.11 - Исследование генератора параллельного возбуждения

5.5.2 Исследование внешней характеристики

Опыт проводить по схеме (рисунок 5.11) в следующей последовательности:

- включить автоматический выключатель «СЕТЬ»;

- включить выключатель SA1;

Включить обмотку статора асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором по схеме «треугольник» для этого установить переключатель SА3 в положение «Включено».

Установить режим работы Инвертора:

- независимое управление – положение «Выключено»;

- U/f=const – положение «Включено»;

- установить выключатель PV1/PW1 в положение «PV1»;

- установить выключатель PV2/PW2 в положение «PW2»;

- установить выключатель PV3/ в положение «PV3»;

- с помощью регулятора «Задание частоты» установить значение частоты f=0Гц (контролировать по прибору HZ1);

Подключить асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором к выходу Инвертора, нажав кнопку SВ1.

При помощи регулятора «Задание частоты» плавно увеличить частоту вращения ротора асинхронного двигателя до номинального значения частоты вращения генератора постоянного тока независимого возбуждения (машина М3) ω1=ωном (контролировать по прибору BR1). Отключить инвертор.

Включить режим работы ШИП1 «отключить замкнутую СУ», «включить задание скорости». Вывести рукоятку задания в крайнее левое положение. Включить ШИП1. Регулятором «Задание» ШИП1 разогнать М3 до номинальной скорости. Включить инвертор. Подобрать задание ШИП1 и задание частоты инвертора так, чтобы при ωном, ток якоря был равным нулю.

- Уменьшая задание ШИП1 снять внешнюю характеристику генератора (измерить ток якоря и напряжение генератора (машины М3) при разных значениях тока нагрузки), при этом скорость нужно поддерживать постоянной, увеличивая частоту инвертора.

- данные занести в таблицу 5.5.

Таблица 5.5 – Данные опыта внешней характеристики

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ia A | 0 | 4,0 | 6 | 8 | 6,5 | 1,2 |
| Ua В | 220 | 200 | 180 | 100 | 60 | 0 |

Завершив эксперимент, необходимо:

- отключить ШИП1 – тумблер в положение «Выкл», вывести регулятор «Задание» ШИП1 в крайнее против часовой стрелки положение;

- с помощью регулятора «Задание частоты» установить значение частоты f=0Гц (контролировать по прибору HZ1);

- отключить асинхронный двигатель, нажав кнопку SB2;

Выключить выключатель SA1.

Выключить автоматический выключатель «СЕТЬ».

По результатам измерений построить внешнюю характеристику генератора.

По формуле (5.20) определить номинальное изменение напряжения ΔU генератора.

По внешней характеристике определяют номинальное изменение напряжения ΔU. Обычно его выражают в процентах номинального напряжения:

(5.20)

5.6 Контрольные вопросы

5.6.1 Объясните устройство генератора постоянного тока параллельного возбуждения.

5.6.2 Какие виды потерь имеют место в генераторе постоянного тока параллельного возбуждения?

5.6.3 Можно ли регулировать напряжение генератора постоянного тока параллельного возбуждения изменением скорости вращения якоря?

5.6.4 Почему характеристики холостого хода генератора постоянного тока параллельного возбуждения при намагничивании и размагничивании не совпадают?

5.6.5 Основные элементы конструкции, их назначение. Материалы, применяемые в генераторе постоянного тока параллельного возбуждения.

5.6.6 Что представляет собой характеристика самовозбуждения? Что такое критическая частота вращения?

5.6.7 Реакция якоря и методы ее устранения в генераторе постоянного тока параллельного возбуждения.

5.6.8 Коммутация в генераторе постоянного тока параллельного возбуждения. Способы улучшения коммутации.

5.6.9 Круговой огонь на коллекторе и методы его устранения.

5.6.5 Показать построение характеристики холостого хода генератора постоянного тока параллельного возбуждения. Определить насыщение магнитной цепи по характеристике холостого хода.

5.6.11 Почему с увеличением нагрузки уменьшается напряжение на выходе генератора постоянного тока параллельного возбуждения? Записать уравнение равновесия для якорной цепи генератора постоянного тока параллельного возбуждения.

5.6.12 Показать построение по характеристике холостого хода и характеристическому треугольнику внешней характеристики генератора постоянного тока параллельного возбуждения.

5.6.13 Показать построение по характеристике холостого хода и характеристическому треугольнику регулировочной характеристики генератора постоянного тока параллельного возбуждения.

5.6.14 Почему характеристика короткого замыкания генератора постоянного тока параллельного возбуждения прямолинейна?

5.6.15 Как определить размагничивающее действие реакции якоря?

5.6.16 Сравните внешние характеристики генератора при независимом и параллельном возбуждении. Чем объяснить различия между ними?

5.6.17 Чем объясняется падающий характер и нелинейность внешней характеристики генератора постоянного тока параллельного возбуждения?