Задание 8

Имеется трехфазный синхронный генератор мощностью 

[image: image1.wmf]н

S

 с напряжением на выходе  (обмотка статора соединена «звездой») при частоте тока 50 Гц и частоте вращения 
[image: image3.wmf]1

n

. КПД генератора при номинальной нагрузке 
[image: image4.wmf]н

η

 (таблица 1). Генератор работает на нагрузку с 
[image: image5.wmf]н

cos

φ0.9

=

. Требуется определить активную мощность генератора при номинальной нагрузке 
[image: image6.wmf]н

P

, ток в обмотке статора 
[image: image7.wmf]1

н

I

, мощность первичного двигателя 
[image: image8.wmf]1

P

 и вращающий момент 
[image: image9.wmf]1

M

 при непосредственном механическом соединении валов генератора и двигателя.

Таблица 1
	Величины
	Варианты

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
[image: image10.wmf]н

,

кВА

S


	330
	400
	270
	470
	230
	600
	780
	450
	700
	500

	
[image: image11.wmf]1

н

,

кВ

U


	6.3
	3.2
	0.4
	6.3
	0.7
	3.2
	6.3
	0.4
	6.3
	3.2

	
[image: image12.wmf]н

η,%


	92
	92
	90
	91
	90
	93
	93
	91
	93
	92

	
[image: image13.wmf]1

,

n

об/мин
	1000
	750
	600
	1000
	600
	500
	1000
	500
	1000
	600


_1078830884.unknown

_1078830895.unknown

_1078830901.unknown

_1078830906.unknown

_1078850940.unknown

_1078830903.unknown

_1078830898.unknown

_1078830890.unknown

_1078830893.unknown

_1078830887.unknown

_1078830879.unknown

_1078830882.unknown

_1078830876.unknown

