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1. Трансформатордың бос жүріс тәжіриебесінің өткізу шарттары мен тағайындалуы?
2. Трансформатордың тоқ теңдеуін жазып және бірінші реттік тоқтың физикалық мағынасын түсіндіріңдер.
3. Екінші реттік ораманың келтірілген мөлшері деп нені айтады? Екінші реттік ораманың мөлшерлері бірінші реттік ораманың мөлшерлеріне қалай келтіріледі?
4. Бос жүріс тәжірибесінде қандай мөлшерлер табылады, қандай сұлба бойынша өткізіледі?
5. Трансформатордың қысқа тұйықталған тәжірибесінің сұлбасын сызыңдар. Бұл тәжірибіде қандай мөлшерлер табылады?
6. Қысқа тұйықталған кернеуі деп не аталады? Қысқа тұйықталған кернеудің физикалықмағынасы?
7. Есептелу трансформатордың қысқа тұйықталған тоқтың апаттық мағынасын анықтаныздар, егер трансформатордың екінші реттік орамасын қысқа тұйықтаса, ал бірінші реттік орамаға номиналды кернеу беріледі.
8. Трансформатордың жұмысында не өзгереді, егер бірінші реттік орамаға номиналға тең тұрақты кернеу берілсе? Бұл тәжірибе неге апатқа келтіреді?
9. Бір фазалы трансформатордың нақтылық сұлбасын сызып оның жұмысын түсіндіріңіз.
10. Қай магнит өрісі негізгі, ал қай өріс шашылу өрісі деп аталады? Орамалардың ЭҚК шашылуы қалай жазылады?
11. Бірінші және екінші реттік орамалардың кернеу теңдеулерін жазып, теңдеудің әр бір мүшесінің мағынасын түсіндіріңіз.
12. Трансформатордың екінші реттік кернеуі қалай өзгереді, егер индуктивтік жүктемені сыйымдылық жүктемесіне ауыстырса? Дәлелдікке трансформатортың қарапайым орын басу  сұлбасын және векторлық диаграммасын қолдаланыңдар.
13. Қай жағдайдаларда автортрансформаторды мақсатқа лайықты пайдалану тиіс? Олардың артықшылықтары? Кемшіліктері?
14. Өлшеуіш аспаптардың шектерін үлкейту үшін қандай трансформаторлар пайдаланады? Бір неше бір тәрізді өлшеуіш аспаптар трансформаторларға қалай қосылады?
15. Бос жүріс тәжірибесінде мыс шығындары, ал қысқа тұйықталған тәжірибеде болат шығындары еленбейді?
16. Трансформаторда қандай шығындар тұрақты, қай шығындар ауыспалы боп табылады, неге? 
17. Трансформатордағы магнит өрісі жүктемеге неге табынбайды, жауапты тусіндірініз.
18. Үш фазалы трансформаторлай қалай жасалған, қандай қосылым сұлбалары болады? 
19. Электр станцияда электр жеткізу желінің басында күшейту трансформаторлары қандай мақсатпен қойылады?
20. Трансформаторда ферромагниттік өткізгіштері қандай мақсатпен пайдаланады? Трансформатордың өткізгіші бөлектелген оқшаланған электр техникалық болат беттерінен «соғылып» жиналған?
21. Бос жүріс тоғы қалай анықталады, неге оның мәндері төмен болады?
22. Орын басу сұлбасында трансформатордың бірінші және екінші реттік орамалары, магнитопроводы қалай еске алынады?
23. Трансформатордың орын басу сұлбасының параметрлері қалай  табылады?
24. Тұтынушының қысымындағы кернеу қандай жүктемеде ең төмен болады (активті, активті-индуктивті немесе активті-сиымдылық)? Жауапты векторлы диаграммалармен тусіндіріңдер.
25. Трансформатордың екінші реттік кернеунің жүктеме артуыныда өзгеруінің себебтері қандай? 
26. Трансформатордың қызыун не туғызады, қызу температурасы немен шектеледі?
27. Жүктеме  0,5 ÷ 0,75  номиналдан болғанда көпшілік трансформаторларда барынша көп ПӘК болады, бұл не себебтен болады?  Есептелген трансформатордың ПӘК –гі максималды болу үшін, β қандай болу керек? 
28. Трансформатордың номиналды қуаты орнына неге толық қуаты кВА  беріледі?  
29. Үш оқталы үш фазалы трансформатордың бір типтік үш бір фазалық трансформаторлар құралған трансформатордан қандай артықшылығы бар? 
30. Тоқ және кернеу өлшеуіш трансформаторлар қандай режімде жұмыс істейді? Оларға өлшеуіш аспаптар қосу саны қалай шектеледі? 


