# 6 Тапсырма

U = 220В кернеулі желіге қосылған, техникалық мәлметтері 12 кестеде берілген қатарлас қоздыру тұрақты ток қозғалтқышы үшін,

12 Кесте  –  6 Тапсырманың берілгені

| № | Бақылау сұрақтары | Іске қосу токтың еселі КI | Қозғалтқыштың техникалық мәлметтері |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп |  |  | Рном , кВт | nном, мин –1 | R я, Ом | R в, Ом | Iном , А |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1,30 | 2,5 | 1,5 | 3000 | 1,9 | 600 | 9 |
| 2 | 3,28 | 2,4 | 1,5 | 1500 | 2,45 | 470 | 8,7 |
| 3 | 5,26 | 2,3 | 2,2 | 1500 | 1,205 | 358 | 12 |
| 4 | 7,24 | 2,2 | 2,2 | 3000 | 1,03 | 712 | 12,5 |
| 5 | 9,22 | 2,1 | 3,2 | 3000 | 0,642 | 285 | 17,5 |
| 6 | 11,20 | 2,0 | 4,5 | 1000 | 0,632 | 184 | 25,2 |
| 7 | 13,18 | 1,9 | 4,5 | 1500 | 0,78 | 228 | 25,4 |
| 8 | 15,16 | 1,8 | 4,5 | 3000 | 0,352 | 270 | 24,3 |
| 9 | 17,14 | 1,9 | 6 | 1500 | 0,472 | 132 | 33,2 |
| 10 | 19,12 | 2,0 | 6 | 1000 | 0,494 | 158 | 32,6 |
| 11 | 21,10 | 2,1 | 6,2 | 3000 | 0,36 | 280 | 33 |
| 12 | 23,8 | 2,2 | 6,6 | 2200 | 0,303 | 368 | 35 |
| 13 | 25,6 | 2,3 | 8 | 1000 | 0,328 | 136 | 43 |
| 14 | 27,4 | 2,4 | 9 | 1500 | 0,240 | 282 | 48 |
| 15 | 29,2 | 2,5 | 10 | 1000 | 0,300 | 85 | 63 |
| 16 | 4,15 | 2,4 | 10 | 750 | 0,357 | 92,5 | 58 |
| 17 | 6,17 | 2,3 | 12,5 | 1000 | 0,237 | 108 | 76 |
| 18 | 8,20 | 2,2 | 14 | 750 | 0,244 | 92 | 79 |
| 19 | 17,8 | 1,7 | 17 | 750 | 0,157 | 73,3 | 93 |
| 20 | 19,6 | 1,9 | 19 | 600 | 0,198 | 44 | 106 |
| 21 | 21,2 | 2,1 | 20,5 | 970 | 0,086 | 115 | 110 |
| 22 | 10,17 | 1,8 | 25 | 750 | 0,102 | 44 | 136 |
| 23 | 12,15 | 2,0 | 25 | 600 | 0,111 | 48,4 | 136 |
| 24 | 14,13 | 2,1 | 32 | 750 | 0,102 | 44 | 136 |
| 25 | 16,11 | 2,2 | 42 | 600 | 0,111 | 48,4 | 136 |
| 26 | 18,9 | 2,3 | 55 | 600 | 0,036 | 32,5 | 287 |
| 27 | 20,7 | 2,4 | 70 | 600 | 0,0202 | 24 | 361 |
| 28 | 22,17 | 2,2 | 3,2 | 1500 | 1,03 | 198 | 18,4 |
| 29 | 24,15 | 2,1 | 12,0 | 740 | 0,20 | 94 | 65 |
| 30 | 26,13 | 2,0 | 24,0 | 1060 | 0,05 | 70 | 124 |

1. Қоздыру тізбекте реттеу реостаты, якорь тізбегіндегі іске қосу реостаты бар электр сұлбасын сызыңдар.

2. Магнит өрісі Ф = 0,75 Фном төмендегеніне келтіретін реттелу реостаттың Rр кедергісін анықтаңдар.

3. 12 кестеде берілген, іске қосу токтың КI = In / Iя ном еселіндегі іске қосу реостаттың кедергісін анықтаңдар.

4. Ф = 0,75Фном және Rn=0 тең болғанда бір графикта жасанды және даратымды механикалық сипаттамаларын салыңдар (13 кестенің мәлметтері бойынша).

5. Фном және тізбекке іске қосу R n .реостаты қосылған кездегі бір графикта жасанды және жаратымды механикалық сипаттамаларын салыңдар.

6. 12 кестеде берілген сұрақтарға жауап беріңдер.