Контрольные вопросы

- Что называют переходным сопротивлением контакта?

- Влияет ли форма и материал контактов на переходное сопротивление?

- Как влияет сила контактного нажатия на переходное сопротивление?

- Зависит ли переходное сопротивление от температуры контакта?

- Влияет ли состояние контактной поверхности на переходное сопротивление?

- Как определить мощность, выделяющуюся на переходном сопротивлении контакта?

- Определите мощность, которая выделяется на переходном сопротивлении контакта величиной 50 мОм, если через него проходит ток 100 А.

- Контакт включен последовательно с сопротивлением нагрузки 500 Ом к источнику постоянного напряжения 100 В. Чему равно напряжение на контакте, если он разомкнут?