Контрольные вопросы

- Почему нагреваются катушки электрических аппаратов?

- Объясните характер изменения температуры при нагревании катушек.

- Каков физический смысл постоянной времени нагрева?

- Чему равна температура перегрева катушки через время, в два раза большее, чем постоянная времени нагрева, если τуст =60°С?

- Какими способами можно определить температуру катушки?

- Почему температура катушки неодинакова в разных ее слоях?

- Как изменяется сопротивление катушки при нагревании?

- Как изменяется мощность, потребляемая катушкой постоянного напряжения при нагревании?