Вариант 1 

1. Что применяется в качестве дугогосящей среды в предохранителях серии ПН-2

A)  Воздух

B)  Масло трансформаторное

C) Вакуум

D) Песок кварцевый

E) Газ

2. Каким аппаратом можно включать одновременно несколько цепей

A) Автоматом

B) Кнопочной станцией

C)  Ключом универсальным

D) Магнитным пускателем

E) Предохранителем

3. Рубильники предназначены:

A)  для ручного непосредственного или дистанционного замыкания и размыкания электрических цепей

B)  для замыкания электрических цепей

C)  для размыкания электрических цепей

D) переключения электрических цепей

E) замыкания и размыкания электрических цепей

4. От каких токов отстраивается плавкая вставка предохранителя, установленного в цепи двигателя

A) От длительного тока цепи

B) От токов перегрузки

C) От длительноготока и тока перегрузки

D)  От тока короткого замыкания

E) От тока перегрузки и от пускового токов

5.  Рубильник, не снабженный устройством для гашения дуги, предназначенный для отключения цепи без тока и создания в цепи места разрыва

A) переключатель

B) отделитель

C) разъединитель

D) автомат

E) предохранитель

6. Переключатели предназначены:

A) Для ручного непосредственного или дистанционного замыкания и размыкания электрических цепей

B) Для замыкания электрических цепей

C) Для размыкания электрических цепей

D) Переключения электрических цепей

E) Для всего выше перечисленного

7. Длина плавкой вставки определяется по следующей эмперической формуле

A) l = 0,16+0,7Uном
B) l = 0,16+0,07Uном
C) l = 0,16-0,7Uном
D) l = 0,16-0,07Uном
E) l = 0,07Uном
8. Если число операций в час при регулировании и пуске невелико (10-12) применяются

A) барабанные контролеры

B) кнопки управления

C) командоконтроллеры

D) кулачковые контроллеры

E) плоские контроллеры

9. Для ограничения тока в момент подключения к сети неподвижного двигателя и для поддержания тока на определенном уровне в процессе разгона применяются

A) пусковые резисторы

B) тормозные резисторы

C) регулировочные резисторы

D) добавочные резисторы

E) разрядные резисторы

10. С целью ограничения токов КЗ  и перенапряжений на землю применяются

A) балластные резисторы

B) нагрузочные резисторы

C) нагревательные резисторы

D) заземляющие резисторы

E) установочные резисторы

11. Рекомбинацией называется
A) Процесс выноса заряженных частиц из межэлектронного промежутка в окружающее пространство

B) Процесс ионизации под воздействием высоких температур

C) Явление испускания электронов с поверхности накаливания

D) Процесс отделения от нейтрали частиц одного или нескольких электронов и образование вследствие этого электронов и положительно заряженных частиц (ионов)

E) Явление испускания электронов под воздействием сильного электрического поля

12. Какие дугогасительные камеры наиболее эффективны

A) С широкой щелью

B) С узкой щелью

C) Многократные щелевые

D) Лабиринтные

E) Все перечисленные

13. Почему плавкая вставка делается фигурной

A) Для уменьшения перенапряжения при гашении дуги, уменьшения нагрева в номинальном режиме

B) Для уменьшения расхода металла

C) Из-за эстетических соображений

D) Для увеличения прочности

E) Для всего перечисленного

14. Выберите правильный ответ, характеризующий тепловое реле
A) Это электрический аппарат (ЭА) с контактами

B) Это аппарат, осуществляющий защиту силового электрооборудования от токов перегрузки и непосредственно реагирующий на температуру нагрева элемента, обтекаемого током защищаемой цепи

C) Это ЭА, осуществляющий защиту электрической цепи при понижении напряжения

D) Это электромеханическое устройство для пуска электродвигателей

E) Это электромагнит с контактами

15. Наибольший ток, который предохранитель может отключить без каких-либо повреждений, препятствующих его дальнейшей работе после смены плавкой вставки называется

A) Номинальным током плавкой вставки

B) Номинальным током  предохранителя

C) Предельным током отключения

D)  Максимальным током неплавления

E) Минимальным током плавления

16. Контакторы постоянного тока категории DС1 применяются при…
A) Активной или малоиндуктивной нагрузке

B) Пуске электродвигателей постоянного тока с парал​лельным возбуждением и их отключение при но​минальной частоте вращения

C) Пуске электродвигателей с параллельным возбуж​дением и их отключение при неподвижном состо​янии или медленном вращении ротора

D) Пуске электродвигателей с последовательным воз​буждением и их отключение при номинальной час​тоте вращения

E) Пуске электродвигателей с последовательным воз​буждением, отключение неподвижных или    мед​ленно вращающихся двигателей, торможение про​тивотоком. 

17. Время нагрева вставки до температуры плавления определяется по формуле(где А’- постоянная, определяемая только свойствами материала и от размера вставки не зависящая; q - поперечное сечение вставки; Ik-  ток, протекающий во вставке при коротком замыкании защищаемой цепи; jk -  плотность тока во вставке)
A) 
[image: image1.wmf]2

2

2

пл

k

k

j

A

I

q

A

t

¢

=

¢

=


B) 
[image: image2.wmf]пр

д

перех

пл

t

t

t

t

+

+

=


C) 
[image: image3.wmf]2

2

2

пл

k

k

q

A

I

j

A

t

¢

=

¢

=


D) 
[image: image4.wmf]2

2

2

2

1

2

1

2

ln

k

k

пл

I

q

A

I

q

p

p

p

p

L

t

¢

¢

=

-

-

=


E) 
[image: image5.wmf]2

2

2

пл

k

k

I

A

j

q

A

t

¢

=

¢

=


18. Контроллер - это

A) Электрический аппарат с ручным управлением, предназначенный для изменения схемы подключения электродвигателя к электропитанию

B) Устройство, предназначенное для переключений в цепях управления силовых электрических аппаратов 

C) Устройство, позволяющее изменять вводимое в цепь сопротивление

D) Это электромагнит с контактами

E) Это ЭА, предназначенный для многократных включений в цепи номинального тока 

19. Для схем пуска, остановки и реверса электродвигателей путем замыкания и размыкания обмоток контакторов, которые коммутируют главную цепь, а также для управления самыми различными схемами автоматики

A) путевые переключатели
B) кнопки управления
C) командоконтроллеры
D) ключи управления
E) силовые цепи

20. Балластные резисторы применяются 

A) С целью ограничения перенапряжений при их отключений или для замедления отпускания реле и контакторов, и включаемые параллельно обмоткам электромагнитов или других индуктивностей 

B) Для установки определенного значения тока или напряжения в приемниках энергии 

C) С целью его предохранения от перенапряжений при отключении нагрузки, и включаемые последовательно для поглощения части энергии или параллельно источнику 

D) Для нагрева окружающей среды или аппаратов при низких температурах 

E) С целью ограничения токов КЗ  и перенапряжений на землю 
_1332953403.unknown

_1332954761.unknown

_1332954891.unknown

_1332953455.unknown

_1332953245.unknown

