Бақылау сұрақтар

1. Контакттың өтпелі кедергісі деп не аталады?

2. Контакттың түрі мен материалы өтпелі кедергіге әсері бар ма?
3. Контакттың қысатын күші өтпелі кедергіге қандай әсер келтіреді?

4. Өтпелі кедергі контакттың температурасына тәуелденеме? 

5. Контакттың беттерінің тазалағы өтпелі кедергіге қандай әсер келтіреді?
6. Контакттың өтпелі кедергісі 50 мОм тең болғанда, ал өтетін ток 100 А болғанда контакттың өтпелі кедергісі қандай қуат шығаратының анықтаңдар?
7. 100В тұрақты кедергі көзіне 500 Ом жүктеме кедергісімен контакт тізбектеп қосылған. Контакттағы кернеу неге тең болады, егер контакт ашық болса? 
