1. Точностью измерения называют

- Погрешности, принимающие при повторных измерениях различные взаимно несвязные положительные или отрицательные значения

- Грубые ошибки, допущенные в процессе измерения

- Степень приближения результатов измерения к истинному значению измеряемой величины

- Погрешность, возникающая при отклонении одной из влияющих величин за пределы измеряемой величины

- Способность устройства информации реагировать на изменение измеряемой величины

2. Степень приближения результатов измерения к истинному значению измеряемой величины, называют

- Точность измерения

- Случайная погрешность

- Промах

- Липкость

- Грубая ошибка

3. Что такое систематическая погрешность?

- Погрешность, выраженная в процентах, от какого-либо нормирующего значения

- Погрешность, возникающая при отклонении одной из влияющих величин за пределы, установленные для нормальной области их значений

- Величина, которая должна быть алгебраически прибавлена к показаниям устройства информации, чтобы получить действительное значение

- Погрешность, остающаяся постоянной или изменяющаяся по определенному закону

- Наибольшая, полученная экспериментальным методом, разность между повторными показаниями устройства информации, соответствующая одному и тому же действительному значению измеряемой величины при неизменных внешних условиях

4. Погрешности, принимающие при повторных  измерениях различные взаимно несвязные положительные или отрицательные значения, называют

- Дополнительные

- Относительные

- Систематические

- Случайные

- Промахи

5. Что такое промахи?

- Грубые ошибки, допущенные в процессе измерения

- Наибольшая, полученная экспериментальным методом, разность между повторными показаниями устройства информации, соответствующая одному и тому же действительному значению измеряемой величины при неизменных внешних условиях

- Погрешности, принимающие при повторных измерениях различные взаимно несвязные положительны или отрицательные значения

- Наименьшее значение измеряемой величины способность вызвать перемещение указателя

- Величина рассеяния отдельных погрешностей от ординат

6. Устройство, предназначенное для прямого или косвенного сравнения измеряемой величины с единицей измерения, называют

- Соединительные провода

- Компенсационные провода

- Обмотка сердечника

- Измерительный прибор

- Датчик

7. Прибор контроля, предусматривающий только визуальный отсчет результатов контроля (показаний)

- Индикаторный

- Самопишущий

- Показывающий

- Измерительный

- Регистрирующий

8. Самопишущим называют прибором

- Предусматривающий только визуальный отсчет результатов измерения

- Предназначенный для указания наличия или отсутствия сигнала в линиях передачи информации

- Предусматривающий только визуальный отсчет и регистрацию результатов измерения

- Регистрирующий прибор с автоматической записью результатов контроля в виде функции времени

- Для регистрации результатом контроля

9. В системах автоматизации информации поступает

- С помощью унифицированных сигналов

- От устройства теплотехнической информации

- От машин централизованного контроля

- От информационных машин

- От информационных блоков

10. Что такое датчик?

- Машина централизованного контроля

- Устройство для получения информации об измеряемой величине в виде электрического или пневматического выходного сигнала

- Устройство, предназначенное для прямого или косвенного сравнения измеряемой величины и единицей измерения

- Прибор контроля, предусматривающий только визуальный отсчет результатов контроля

- Устройство теплотехнической информации

11. Что называют температурой?

- Излучение, относящееся к широкому интервалу измерений длин волн от  до

- Процесс передачи теплоты о одной поверхности к другой

- Отношение нормальной составляющей силы к площади, на которую действует сила

- Величина, характеризующая тепловое состояние тела

- Величина, которая должна быть алгебраически прибавлена к показаниям устройства информации для получения действительного значения

13. В каких единицах измерения измеряется температура?

- м3

- ºС

- Па

- кг

- А

14. В каких единицах измерения измеряется температура?

- м3

- Вт

- Па

- ºК

- А

15. Что такое термометр?

- Прибор для измерения уровня жидкости

- Прибор для измерения давления

- Устройство для измерения сопротивления

- Устройство для измерения температуры

- Устройство для измерения расхода жидкости

16. Для измерение температур в диапазоне от -25 до +600ºС применяются термометры

- Термоэлектрические

- Стеклянные жидкостные

- Магнитоэлектрические

- Технические термометры электроконтактные

- Жидкостные манометрические термометры

17. Какие вещества используются в конденсационных манометрических термометрах?

- Вода, толуол, спирт

- Ртуть, хлор-этил, ацетон, бензол

- Ксилол, метиловый спирт, серная кислота

- Тосол, керосин, бензин, соляная кислота

- Все перечисленное

18. Из-за чего возникает гидростатическая погрешность в конденсационных манометрических термометрах?

- Из-за различной высоты расположения термобаллона и манометра

- Из-за различной температуры окружающей среды и наполнителя термометра

- Из-за колебания атмосферного давления

- Из-за нелинейного соотношения между температурой и соответствующим давлением

- Из-за изменения соотношений между жидкой и паровой фазой

19. Из-за чего возникает атмосферная погрешность в конденсационных манометрических термометрах?

- Из-за различной высоты расположения термобаллона и манометра

- Из-за различной температуры окружающей среды и наполнителя термометра

- Из-за колебания атмосферного давления

- Из-за нелинейного соотношения между температурой и соответствующим давлением

- Из-за изменения соотношений между жидкой и паровой фазой

20. Почему шкалы жидкостных манометрических термометров получаются практически равномерными?

- Так, как зависимость давления жидкости от температуры при постоянном объеме практически линейная

- Из-за колебания атмосферного давления

- Из-за нелинейного соотношения между температурой и соответствующим давлением

- Из-за изменения соотношений между жидкой и паровой фазой

- Все перечисленное