Контрольные вопросы
1. Какие инструменты, механизмы, приспособления, инвентарь и средства защиты применяются при выполнении работ по замене штыревых изоляторов на ВЛ 10 кВ? Опишите их назначение.
2. Назовите и кратко опишите основные этапы работ по замене штыревых изоляторов на ВЛ 10 кВ?
3. Для чего требуется выполнять раскрепление опоры? Опишите технологию монтажа и демонтажа раскрепляющего устройства.
4. Для чего применяются полиэтиленовые колпачки при монтаже штыревых изоляторов? Расскажите об особенностях их монтажа.
5. Опишите правила техники безопасности, которые следует соблюдать при выполнении работ по замене штыревых изоляторов на ВЛ 10 кВ?
6. Опишите организационные мероприятия выполняемые до выезда бригады на место выполнения работ по замене штыревых изоляторов на ВЛ 10 кВ.

