Контрольные вопросы 

1. В каких случаях пробу трансформаторного масла берут в обычную стеклянную тару (банки, бутылки)?

2. В каком случае для взятия пробы трансформаторного масла следует использовать специальные пробоотборники в виде стеклянного шприца?

3. Почему не допускается очищать емкости для хранения пробы трансформаторного масла при помощи ветоши?

4. Как следует очищать от пыли и грязи емкости для хранения пробы трансформаторного масла?

5. Опишите технологию взятия пробы трансформаторного масла в стеклянную емкость.

6. Опишите технологию взятия пробы трансформаторного масла с помощью специального пробоотборника (стеклянного шприца).

7. Как берут пробу масла из газового реле?

8. В какую погоду следует проводить отбор пробы трансформаторного масла?

