2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

«РАСЧЕТ ПРОДОЛЬНых ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНых ЗАЩИТ ТРАНСФОРМАТОРов»

- 2.1 Задание

Выполнить расчет продольной дифференциальной защиты силового двухобмоточного трансформатора для схемы изображенной на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Расчетная схема

Мощность к.з. энергосистемы Sкз = 500 МВА.

Трансформатор типа ТМН-6300/35±6х1,5%/11кВ, Y/∆-11, Uкз% = 8,6