СРОП 1

Ответьте на вопросы

1. Укажите виды ненормальных режимов работы электрических сетей.

2. Укажите виды повреждений линий электросетей.

3. Что называется селективностью защиты?

4. Что называется чувствительностью защиты?

5. Явление «опрокидывания» электродвигателей происходит при снижении напряжения до уровня:

6. Перечислите основные требования к релейной защите в порядке значимости:

7. Какая защита называется основной?

8. Какая защита называется резервной?