СРОП 2

Ответьте на вопросы

1.Принцип действия продольной дифференциальной защиты ЛЭП.

2. Принцип действия ненаправленной поперечной дифференциальной защиты ЛЭП.

3. Назначение и принцип действия дистанционной защиты.

4. Защита трансформаторов. Перечислите виды защит, назначения.

5. Защита трансформаторов от сверхтоков при внешних коротких замыканиях.