3 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАдание

«РАСЧЕТ ПРОДОЛЬНых ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНых ЗАЩИТ ТРАНСФОРМАТОРов»

- 3.1 Задание

Выполнить расчет продольной дифференциальной защиты силового трансформатора для схемы изображенной на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Расчетная схема

Токи к.з. за трансформатором, приведенные к стороне ВН трансформатора Iкз.макс = 700 А, Iкз.мин = 300 А.

Трансформатор типа ТДН-10000/115±9х1,78%/ 11кВ, Y/∆-11.