Обозначение элементов электрических схем

	Наименование
	Обозначение

	усилитель функциональной на базе микросхем
	А

	комплект защиты
	АК

	устройства блокировки
	АКВ

	емкость, конденсатор
	С

	логический элемент 
	D

	логический элемент сигнализации
	DH

	логический элемент времени
	DT

	НЕ
	DU

	И
	DX

	ИЛИ
	DW

	ИЛИ-НЕ
	DWU

	реагирующий элемент, нуль-индикатор, выходной элемент
	EA

	лампа осветительная
	EL

	плавкий предохранитель
	F

	плавкий предохранитель в цепях РЗА, управления
	FA

	плавкий предохранитель в цепях РЗА, сигнализации
	FH

	плавкий предохранитель в цепях РЗА, управления выключателем
	FQ

	разрядник
	FV

	аккумуляторная батарея
	G

	генератор постоянного тока
	GE

	лампа сигнальная
	HL

	лампа сигнальная с белой линзой
	HLW

	реле
	K

	реле тока
	KA

	реле тока с БНТ
	КАТ

	реле тока нулевой последовательности
	KAO

	реле тока дифференциальной защиты с торможением, МТЗ направленная
	KAW

	фильтр тока
	KAZ

	реле блокировки от многократных включений
	KBS

	блокировка при неисправностях в цепях напряжения
	KBV

	реле указательное
	KH

	реле промежуточное
	KL

	реле времени
	KT

	реле напряжения обратной последовательности
	KYZ

	реле направления мощности
	KW

	реле сопротивления
	KZ

	реле положения “включено” 
	KQC

	катушка индуктивности
	L

	электродвигатель
	M

	реле положения “отключено”
	KQT

	выключатель
	Q

	шиносоединительный
	QA

	секционный
	QB

	отделитель
	QR

	короткозамыкатель
	QN

	разъединитель
	QS

	ключ управления
	SA

	переключатель
	SAC

	кнопка управления
	SB

	автоматический выключатель
	SF

	вспомогательный контакт выключателя
	SQ

	вспомогательный контакт разъединителя
	SQS

	накладка
	SX

	трансформатор, автотрансформатор
	Т

	трансформатор тока
	ТА

	трансреактор
	TAV

	трансформатор промежуточный
	TL

	промежуточный насыщающий  трансформатор тока
	TLA

	промежуточный насыщающий  трансформатор напряжения
	TLV

	стабилизатор
	TS

	диод, тиристор, стабилитрон
	VD

	выпрямительный мост
	VS

	транзистор
	VT

	линия
	W

	электромагнит
	YA

	электромагнит выключения
	YAC

	электромагнит отключения
	YAT

	фильтр тока обратной последовательности
	ZAZ

	фильтр напряжения обратной последовательности
	ZVZ


