3 ПРАВИЛА РАБОТЫ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Цель работы: ознакомление с правилами работы и техникой безопасности в микробиологической лаборатории.

Задание: изучить краткие теоретические сведения по правилам работы и техники безопасности в микробиологической лаборатории.

Краткие теоретические сведения

3.1 Правила работы и техника безопасности в микробиологической лаборатории

При  работе  в  микробиологической  лаборатории  необходимо  соблюдать определенные  правила  поведения.  Занятие  начинают  со  знакомства  с инструкцией по технике безопасности.

В лабораторию запрещается входить в верхней одежде и класть на столы сумки,  портфели  и  другие  личные  вещи.  В  микробиологической  лаборатории разрешается  работать  только  в  халатах  и  косынках (шапочках),  которые защищают  одежду  и  волосы  от  контаминации  микроорганизмами,  а  также препятствуют их распространению за пределы лаборатории.

За  каждым  студентом  закрепляется  постоянное  рабочее  место  и микроскоп.  Рабочее  место  во  время  занятий  должно  поддерживаться  в  полном порядке.

На  всех  пробирках  и  чашках  обязательно  пишется  название микроорганизма, дата его посева, фамилия студента, номер группы. В  ходе  работы  бактериологические  петли  и  иглы  обеззараживаются прокаливанием  в  пламени  горелки  до  и  после  отбора  микроорганизмов. Приготавливая  препарат  или  производя  пересев  культур  микроорганизмов, выросших  в  жидкой  среде,  пользуются  не  петлей,  а  пипеткой,  в  верхний  конец которой  должен  быть  вложен  кусочек  ваты,  чтобы  не  допустить  случайного соприкосновения  микробного  материала  с  полостью  рта.  Использованные шпатели,  пипетки  помещаются  в  фарфоровые  стаканы  с  дезинфицирующими растворами (1%  раствор  хлорамина, 3%  раствор  фенола),  спички, фильтровальную  бумагу,  отработанные  препараты  помещают  в  кристаллизатор. Класть на  стол названные  предметы  категорически  запрещается. Все  препараты готовят на специальных стеклянных мостиках над кристаллизатором.

В  случае  попадания  исследуемого  материала  или  культуры микроорганизмов  на  руки,  стол,  халат  или  обувь  необходимо  сообщить  об  этом  преподавателю и под его руководством провести дезинфекцию.

В лаборатории категорически запрещается принимать пищу.

После  окончания  занятия  рабочее  место  дезинфицируется, использованный  материал  и  другие  предметы  сдаются  лаборанту,  моются  с мылом руки, помещение проветривают (30-60 мин), облучают УФ-лампами.

Результаты исследований протоколируются.

3.2 Микроскоп. Основные правила микроскопирования. Методы

микроскопического исследования микроорганизмов

Изучение  морфологии  и  строения  клеток  микроорганизмов,  величины которых измеряются микрометрами     (1 мкм = 0,001 мм), нанометрами (1 нм = 0,001 мкм), ангстремами (1 А° = 0,1 нм), возможно только с помощью микроскопов.

Наиболее  распространены  и  удобны  для  микробиологических исследований прозрачных объектов в проходящем свете микроскопы МБИ-1, МБР-1, БИОЛАМ 70Р (рабочий), С (студенческий), Д (дорожный).

Микроскоп имеет механическую и оптическую части. Механическая часть микроскопа включает штатив с предметным столиком, тубус,  макро-  и  микрометрические  винты.  Верхняя  часть  штатива - тубусодержатель -  может  перемещаться  на 50  мм  с  помощью  механизма, приводимого  в  действие  вращением  макрометрического  и  микрометрического винтов,  предназначенных  для  грубой  и  тонкой  фокусировки  препарата.  При вращении  этих  винтов  по  часовой  стрелке  тубусодержатель  микроскопа опускается, при вращении против часовой стрелки - поднимается.

В верхней части тубусодержателя  находится  револьвер,  в  отверстия  которого  ввинчиваются объективы и тубус.

Оптическая  часть  микроскопа  состоит  из  осветительного  аппарата, объектива и окуляра.

Осветительный  аппарат  состоит  из  зеркала  и  конденсора.  Зеркало отражает  падающий  на  него  свет  и  направляет  его  в  конденсор.  Одна  сторона зеркала  плоская,  и  ее  используют  при  любом  источнике  света  и  при  любом увеличении.  Другую,  вогнутую,  сторону  зеркала  употребляют  при  искусственном освещении  и   малых  увеличениях  без  конденсора.  Конденсор,  состоящий  из нескольких  линз,  собирает  отраженный  от  зеркала  свет  в  пучок,  направляемый непосредственно  на  плоскость  препарата.  Под  конденсором  имеется  ирисовая  диафрагма (служит для  задержания лишних лучей  света) и откидная оправа для светофильтра.

Объектив  представляет  собой  наиболее  важную  часть  микроскопа.  Он состоит  из  системы  линз,  заключенных  в  металлическую  оправу,  которые  дают действительное  увеличенное  обратное  изображение.  В  микроскопах  МБР-1, БИОЛАМ  используются  объективы,  дающие  увеличение  в 8, 40  и 90  раз.

Увеличение  объектива  зависит  от  фокусного  расстояния  фронтальной  линзы и, следовательно,  от  ее  кривизны.  Чем  больше  кривизна фронтальной  линзы,  тем короче фокусное расстояние и  тем больше  увеличение объектива. Поэтому,  чем большее  увеличение  дает  объектив,  тем  ниже  его  следует  опускать  над плоскостью препарата. При 8х объективе расстояние между фронтальной линзой объектива и исследуемым объектом равно 8,53 мм, при 40х - 0,4 мм, при 90х- 0,1 мм. Изображение,  получаемое  при  помощи  линз,  обладает  рядом  недостатков - аберраций. Наиболее существенные - сферическая (каждая  точка объекта имеет вид  кружочка,  а  не  точки,  изображение  не  резкое,  размытое)  и  хроматическая (получаемое  изображение  приобретает  окраску,  которую  не  имеет  объект) аберрации.  Объективы,  у  которых  аберрации  скоррегированы  не  полностью, называются  ахроматами.  Они  содержат  до  шести  линз  и  дают  изображение наиболее  резкое  в  центре. Более  совершенные  объективы -  апохроматы - могут состоять из 10-12 линз, хроматическая погрешность в них в 10 раз меньше, чем у ахроматов.  Планохроматы  полностью  устраняют  искривление  поля  зрения,  их применяют при микрофотографировании.

Окуляр  служит  для  рассмотрения  изображения  объекта,  увеличенного  с помощью объектива, и содержит две линзы:  глазную (верхнюю) и собирательную (нижнюю). Окуляры могут давать увеличение в 5, 7, 10, 12, 15 и 20 раз, что указано на их оправе.

Увеличение,  которое  дает  микроскоп,  определяется  произведением увеличения  объектива  на  увеличение  окуляра.  Бинокуляры  имеют дополнительное  увеличение  насадки (она  предназначена  для  наблюдения объекта  одновременно  двумя  глазами).  Однако  общее  увеличение  еще  не характеризует  всех  возможностей  микроскопа.  Увеличенное  изображение  может оказаться  как  четким,  так  и  нечетким.  Отчетливость  получаемого  изображения определяется  разрешающей  способностью  микроскопа -  минимальным  расстоянием  между  двумя  точками,  когда  они  еще  не  сливаются  в  одну.  Чем больше  разрешающая  способность  микроскопа,  тем  меньшей  величины  объект можно  увидеть.  Повысить  ее  можно  двумя  путями:  либо  освещая  объект короткими лучами света, например УФ, либо увеличивая показатель преломления среды (n),  граничащей  с  линзой,  с  тем,  чтобы  приблизить  его  к  показателю преломления  стекла,  на  котором  находится  объект (n  стекла = 1,5).  В  целом микроскопический  объект  может  рассматриваться  в  трех  типах  системы:  сухой - между  линзой  объектива  и  объектом  находится  воздух (n = 1);  водной -  между линзой объектива и объектом находится капля воды (n = 1,3) - водная иммерсия; масляной -  линза  объектива  погружается  в  каплю  иммерсионного  масла - кедрового, касторового, вазелинового (n = 1,52) - масляная иммерсия.

При  микроскопии  в  дневное  время  можно  пользоваться  естественным светом,  однако,  чаще  прибегают  к  источникам  искусственного  света,  которые обеспечивают интенсивное регулируемое освещение (осветители типа ОИ-19, ОИ-35).  При  установке  света  конденсор  должен  быть  поднят  до  упора,  ирисовая диафрагма  открыта;  настройка  освещения  производится  с  объективом  малого увеличения (8х). Объектив  опускают  на  расстояние  около 0,8  см  от  предметного стекла и, вращая зеркало, добиваются равномерного и яркого освещения. Яркость освещения  следует  регулировать  только  изменением  накала  лампы  осветителя или  применением  светофильтров. Положение  зеркала,  конденсора  и  диафрагмы осветителя  больше  не  изменять!  Диафрагмой  конденсора  можно  пользоваться только для изменения контрастности изображения.

На  предметный  столик  помещают  препарат,  закрепляют  его  боковыми зажимами  и  изучают  сначала  с  объективом 8х.  Для  детального  изучения препарата  пользуются  объективом 40х,  осуществляя  фокусировку  только микровинтом. После просмотра препарата переводят револьвер на увеличение 8х и  только  после  этого  снимают  препарат  с  предметного  столика.  Микроскоп  в нерабочем состоянии должен находиться на увеличении 8х.

Контрольные вопросы:

1. Каковы правила работы и техника безопасности в микробиологической лаборатории?

2. Для чего используют микроскоп и из каких частей он состоит?

3. Из каких частей состоит оптическая система микроскопа?

4. Для чего служит окуляр микроскопа?

5.Как производится определение с помощью микроскопа?