1. Реле напряжения.
2.  МТЗ с блокировкой по напряжению. Алгоритм работы.
3.  Ток срабатывания. Напряжения срабатывания. Оценка чувствительности.
4.  Токовая направленная защита. Условия срабатывания.
5. Индукционные реле направления мощности.
6.  Конструкции и принцип действия РНМ
7.  Характеристики  реле мощности. Мощность срабатывания. Характеристика чувствительности. Угловая характеристика.
8. Полярность обмоток. Явление самохода.
9.  Схема и принцип действия токовой направленной защиты
10.  Требования к схемам включения
11.  Схемы включения РНМ. 900и 300 схемы.
12. Выбор уставок защиты. Ток срабатывания пусковых реле.
13. Выбор уставок защиты. Выдержка времени защиты.
14.  Оценка чувствительности. Мертвая зона.
15.  Схемы максимальных направленных защит. Алгоритм работы.

