3 «РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНЫХ ТОКОВЫХ ЗАЩИТ»
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Рисунок 3.1 - Схема энергосистемы

Рассчитать уставки максимальных токовых защит (МТЗ и ТО) для энергосистемы представленной на рисунке 3.1. Построить карту селективности релейной защиты. В расчетах принять, что МТЗ линий W1, 2 двухступенчатая, а W3, 4 одноступенчатая.
Таблица 3.2.1  

	Обозначение на схеме
	W1
	W2
	W3
	W4
	W5
	W6
	W7
	W8
	W9

	 L, км
	20
	25
	30
	45
	40
	50
	35
	10
	20

	 худ, Ом/км
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	Iраб.мах, А
	100
	90
	80
	30
	25
	20
	35
	15
	10


-Номинальное напряжение на шинах энергосистемы Uном = 220 кВ.

- Мощность короткого замыкания энергосистемы Sкз = 4000 МВА

ТРДН-40000/220 

- Коэффициент самозапуска kсзп = 2,5
- Время срабатывания РЗ, установленных за трансформатором W6 0,4 c.

- Время срабатывания РЗ, установленных за линией W9 0,3 c.

- Sб = 1000 МВА, 
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	2
	Башкатов Влад Константинович ДО W5

	
	Васильев Эдуард Витальевич ДО W7

	4
	Қасымов Қайсар Қайратұлы ДО W6

	5
	Кутупова Анастасия Маратовна ДО W8
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Рисунок 3.1 - Схема энергосистемы

Рассчитать уставки максимальных токовых защит (МТЗ и ТО) для энергосистемы представленной на рисунке 3.1. Построить карту селективности релейной защиты. В расчетах принять, что МТЗ линий W1, 2 двухступенчатая, а W3, 4 одноступенчатая.
Таблица 3.2.1  

	Обозначение на схеме
	W1
	W2
	W3
	W4
	W5
	W6
	W7
	W8
	W9

	 L, км
	40
	45
	35
	45
	30
	50
	25
	10
	23

	 худ, Ом/км
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45

	Iраб.мах, А
	120
	100
	80
	45
	25
	10
	35
	15
	10


-Номинальное напряжение на шинах энергосистемы Uном = 220 кВ.

- Мощность короткого замыкания энергосистемы Sкз = 2500 МВА

ТМН-10000/115
- Коэффициент самозапуска kсзп = 2

- Время срабатывания РЗ, установленных за трансформатором W6 0,1 c.

- Время срабатывания РЗ, установленных за линией W9 0,5 c.

- Sб = 1000 МВА, 
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	6
	Матвеев Евгений Вадимович ДО W3

	7
	Мерзляков Дмитрий Валерьевич ДО W8

	8
	Паринова Анастасия Владимировна ДО W5

	9
	Сидоров Алексей Анатольевич ДО W6

	10
	Сыздыков Рамазан Даулетович ДО W9
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