5.3 Задание

Рассчитать поперечную дифференциальную направленную защиту параллельных линий для схемы изображенной на рисунке 5.1.


Рисунок 5.1 - Схема энергосистемы

Параметры энергосистемы С:
- Мощность к.з. Sкз = 5000 МВА
- Номинальное напряжение на шинах системы Uном = 220 кВ.
Длина линий L = 850 км; худ = 0,325 Ом/км; Sнагр =85МВА.
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