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1. На примере схем (рис. 4.4,а и б) показать согласование действия АВР и АЧР. Описать последовательность действия для различных ситуаций.
2. Какие электроприемники подпадают под действие АЧР (рис. 4.1) Описать последовательность действия АЧР и ЧАПВ.
3. Какова стратегия расстановки АЧР, АПВ АВР, применяемая в электрических сетях?

