Задание 5
[bookmark: _GoBack]1. С чем связана необходимость регулирования напряжения в определенных узлах СЭС, например на сборных шинах 10 кВ ГПП, на сборных шинах 0,4 кВ ТП, на распределительном пункте 380 В сети?
2. Какими средствами может быть реализовано регулирование напряжения в определенных узлах СЭС, например на сборных шинах 10 кВ ГПП, на сборных шинах 0,4 кВ ТП, на распределительном пункте 380 В сети?
3. Используя рис. 6.6, 6.1 и 6.2, поясните общие методы регулирование напряжения, применяемые в СЭС.
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Рис.6.6. Схема сети, поясняющая принципы регулирования напряжения 

4. Поясните действие переключающих устройств, показанных на рис. 6.7, 6.8 и 6.3. Для трансформаторов какой мощности применяются рассмотренные переключатели?
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Рис. 6.7. Схема регулирования напряжения ПБВ
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Рис. 6.8. Трансформатор с РПН
а- условное обозначение; б- принципиальная схема РПН;
в, г- переключение ответвлений

5. Поясните автоматическое регулирование напряжения, используя рис. 6.4, 6.9 и 6.5. Объясните суть токовой компенсации.
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Рис. 6.9

image1.png




image2.png




image3.png




image4.png
b

T
ore

Pac. 4 Crenn nomwsoseiin 10K 0808 Ko
oo womepionHouy oprany APHT

Puc. S, Xapaxrepucrina APHT ¢ oxosof kone-





