Практическая работа №2

Решить задачу согласно варианту по списку

Вариант №1,9

Вариант №2,10

| Номер электро-приемника | Потребляемая мощность в часы смены, кВт |  |  |  |  |  |  |  | Средняя нагрузка Рср, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |  |
| 10 | 30 | 36 | 25 | 14 | 40 | 0 | 0 | 15 |  |
| 11 | 20 | 30 | 40 | 10 | 0 | 20 | 15 | 15 |  |
| 19 | 0 | 0,5 | 0,6 | 1 | 0,8 | 0 | 0,3 | 0,4 |  |
| 20 | 10 | 25 | 6 | 5 | 20 | 4 | 18 | 10 |  |
| 26 | 25 | 40 | 80 | 23 | 18 | 0 | 56 | 25 |  |
| Итого, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант №3,11

| Номер электро-приемника | Потребляемая мощность в часы смены, кВт |  |  |  |  |  |  |  | Средняя нагрузка Рср, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |  |
| 10 | 25 | 42 | 25 | 14 | 35 | 0 | 0 | 20 |  |
| 11 | 20 | 25 | 40 | 10 | 0 | 20 | 15 | 15 |  |
| 19 | 0 | 0,5 | 0,6 | 1 | 0,8 | 0 | 0,3 | 0,4 |  |
| 20 | 15 | 30 | 6 | 5 | 15 | 4 | 18 | 10 |  |
| 26 | 25 | 36 | 80 | 24 | 18 | 0 | 55 | 25 |  |
| Итого, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант №4,12

| Номер электро-приемника | Потребляемая мощность в часы смены, кВт |  |  |  |  |  |  |  | Средняя нагрузка Рср, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |  |
| 10 | 20 | 30 | 40 | 20 | 15 | 0 | 10 | 5 |  |
| 11 | 10 | 25 | 6 | 5 | 20 | 25 | 18 | 10 |  |
| 19 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,2 |  |
| 20 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 0 | 15 | 15 |  |
| 26 | 56 | 77 | 40 | 45 | 15 | 0 | 25 | 15 |  |
| Итого, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант №5,13

| Номер электро-приемника | Потребляемая мощность в часы смены, кВт |  |  |  |  |  |  |  | Средняя нагрузка Рср, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |  |
| 10 | 25 | 36 | 30 | 14 | 35 | 0 | 0 | 15 |  |
| 11 | 20 | 30 | 40 | 10 | 0 | 20 | 15 | 15 |  |
| 19 | 0 | 0,2 | 1 | 1 | 0,8 | 0 | 0,5 | 0,4 |  |
| 20 | 10 | 25 | 6 | 10 | 20 | 4 | 22 | 10 |  |
| 26 | 30 | 45 | 75 | 23 | 18 | 0 | 75 | 25 |  |
| Итого, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант №6,14

| Номер электро-приемника | Потребляемая мощность в часы смены, кВт |  |  |  |  |  |  |  | Средняя нагрузка Рср, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |  |
| 10 | 35 | 42 | 25 | 14 | 45 | 0 | 0 | 20 |  |
| 11 | 20 | 25 | 40 | 10 | 0 | 20 | 15 | 15 |  |
| 19 | 0 | 0,5 | 0,6 | 1 | 0,8 | 0 | 0,3 | 0,4 |  |
| 20 | 15 | 30 | 6 | 5 | 15 | 4 | 18 | 10 |  |
| 26 | 25 | 36 | 75 | 24 | 18 | 0 | 75 | 25 |  |
| Итого, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант №7,15

| Номер электро-приемника | Потребляемая мощность в часы смены, кВт |  |  |  |  |  |  |  | Средняя нагрузка Рср, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |  |
| 10 | 20 | 25 | 40 | 20 | 15 | 0 | 10 | 5 |  |
| 11 | 10 | 25 | 6 | 5 | 25 | 25 | 18 | 10 |  |
| 19 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,2 |  |
| 20 | 20 | 45 | 40 | 10 | 20 | 0 | 15 | 15 |  |
| 26 | 60 | 85 | 40 | 45 | 15 | 0 | 30 | 15 |  |
| Итого, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант №8,16

| Номер электро-приемника | Потребляемая мощность в часы смены, кВт |  |  |  |  |  |  |  | Средняя нагрузка Рср, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |  |
| 10 | 20 | 30 | 40 | 20 | 15 | 0 | 10 | 5 |  |
| 11 | 10 | 25 | 6 | 5 | 20 | 25 | 18 | 10 |  |
| 19 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,2 |  |
| 20 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 0 | 15 | 15 |  |
| 26 | 56 | 77 | 40 | 45 | 15 | 0 | 25 | 15 |  |
| Итого, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |