Практическая работа №6

ЗАДАНИЕ № 1.1

По исходным данным табл. 1.4 и 1.5 в соответствии с вариантом, заданным преподавателем, определить расчетную нагрузку производ-ственного участка, силовых шкафов ШР1 и ШР2. Расчеты выполнить в форме табл. 1.6.

9

Наименование узла сети,

номер ЭП

и

cosφ

tgφ

∑



р

n

10

Таблица 1.6. Данные для расчета электрических нагрузок

| Коэффициент использо- вания K |  | Наименование ЭП | Количество ЭП, n Kи Рн | Номинальная мощность, кВт |  | Коэффициент расчетной нагрузки, Kp | Коэффи-циент ре-активной мощности |  | полная, кВ·А | KиРнtgϕ Расчетный ток, А | Эффективное числоЭП (рн)2 э 2 н |  | Расчетная мощ-ность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | одного ЭП, рн | общая Рн=n⋅рн |  | нагрузки, активная, кВт | реактивная, квар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ШР 1-3 11,12 101 |  | Токарныйстанок Сверлильный станок Насос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ШР1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ШР2 71-75 | Фрезерныйста-нок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ШР2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осветительная нагруз-ка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по участку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исходные данные

| Номер вариан-та | Номера потребителей, присоединенных к силовому шкафу |  | Расчетная освети-тельная нагрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ШР1 | ШР2 | Рр0, кВт | Qp0, квар |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 1-3, 11, 12, 101 111-115 1, 11, 41. 81, 101 21-26, 31-33 111-113, 91, 1, 21 101-103, 91, 92 7, 14, 71-73 29-30, 41 4, 6, 8, 9, 13 11-18 5, 7-10 2-4, 21-26 10, 11-13, 101 6, 16, 26-30 14-18, 21-23 7, 8, 81, 93, 101 9, 71-73, 104 12, 94, 103-106 13, 84, 93, 102, 103 19, 94, 101-105 61-64, 71-76 51, 62, 72, 83, 93, 102 30, 65-70 91, 92, 101-105 2, 15, 22, 38 4-6, 16-18 | 71-75 101-106 12, 13, 91, 62 1-5, 91 61-63, 71, 76 81-86 21-24, 47-49 1-4, 11-13 28, 32, 48, 61, 92 21-25, 94 21, 91, 102-104 5, 27, 17, 101 14-16, 91-92 31, 41, 61, 71 81-86, 93 6, 21, 41, 51, 71 7, 11-14, 51 1-3, 28-30 12, 15 1, 26 3-5, 13-15 77-80, 101, 91 1-4, 19, 20, 30 80, 85-90, 110 116-120, 11 1, 12-14, 35-37 7-10, 101-104 | 3,5 10,5 28,8 36,9 54,2 9,5 8,0 21,5 31,8 4,5 3,9 14,6 21,8 15,1 3,6 5,9 7,8 5,6 3,9 8,0 11,5 18,1 13,6 4,5 7 6,5 | 0,5 - 4,6 14,1 12,3 - - 7,9 6,5 1,1 - 3,5 5,6 2,8 1,2 2,3 1,9 1,5 - - - 4,9 2,5 - - 1,5 |

8

Таблица 1.5 Исходные данные

| Номера потребите-лей | Установленная мощность еди-ничного потребителя, кВт | Наименование потребите-лей |
| --- | --- | --- |
| 1-10 | 7 | Токарные станки |
| 11-20 | 3 | Сверлильные станки |
| 21-30 | 2,5 | Точильное оборудование |
| 31-40 | 10,5 | Штамповочные прессы |
| 41-50 | 14 | Строгальные станки |
| 51-60 | 8,5 | Револьверные станки |
| 61-70 | 2,8 | Шлифовальные станки |
| 71-80 | 4,5 | Фрезерные станки |
| 81-90 | 3,5 | Печи сопротивления |
| 91-100 | 4 кВ·А | Сварочные трансформаторы |
| 101-110 | 5 | Насосы |
| 111-120 | 1,5 | Вентиляторы |