Практическая работа №4

Решить задачу согласно варианту по списку 
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Вариант №1, 6, 11, 16
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 Вариант №2, 7, 12
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Вариант №3, 8, 13
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Вариант №4, 9, 14
[image: ]







Вариант №5, 10, 15
Установленная мощность электроприемников потребителя Руст = 150 кВт
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3agaua 1.4, JU1s HOTpEGHTEN SMEKTPOSHEPIHH, rpadHK HATpY3KH
KOTOPOIO 3a CyTKH IPE/ICTABICH Ha PHC. 1.7, ONPEACINTS (H3HIECKUE Be-
THYHHBL, Oe3pa3MepHbie KOIQHIMEHTHI i NI0KA3aTeH PEKHMOB €ro pa-
BOoThI. YcTaHOBJIGHHAS MOIIHOCTE NOTpeGuTesei coctasser 1500 kBT.
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Puc. 1.7. Cyrouuiil rpagik Harpyski noTpeGHTes YIEKTPOSHEPIHi
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3anaua 1.3. JUIA NOTpEGHTENs YNEKTPOIHEPIHH, rpadUK HArpy3KI
KOTOPOIO 3a CyTKH IPE/ICTABICH Ha PHC. 1.6, ONPEACINTS (U3HIECKHE Be-
THYHHBL, Oe3pa3MepHbie KOYQHIMEHTHI i NOKA3aTeH PEKHMOB €ro pa-
BOTBI. YcTaHOBJIGHHAS MOIIHOCTE TIOTpedHTeNs cocTasnser 1500 kBr.
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Puc. 1.6. Cyrouuiil rpadik Harpyski noTpeGHTES YIEKTPOSHEPIHiL
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YCTaHOBJICHHAs ~ MOLIHOCTH  SICKTPONPHEMHHKOB  NOTpedHTEs
P, =1000 kBr.
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