Ответьте на вопросы, приведите примеры

1. Что такое средство измерений?

2. Назовите признаки, позволяющие выполнять классификацию средств измерения.

3. Какие меры бывают?

4. Что представляют собой измерительные преобразователи, измерительные приборы, измерительные установки, измерительные системы?

5. Дайте определение понятия эталона и назовите основные признаки эталона.

6. Какие существуют типы эталонов?

7. Назовите метрологические свойства и характеристики средств измерения.

8. Дайте определения диапазону измерений и порогу чувствительности.

9. Что такое точность, сходимость и воспроизводимость измерений?

10. Чем определяется точность измерений?

11. Приведите классификацию погрешностей средств измерения.

12. Запишите формулу для определения суммарной абсолютной погрешности средств измерений.

13. Что такое аддитивная и мультипликативная составляющие погрешности?

14. Что такое класс точности СИ?