#### Контрольные вопросы

- Из какого материала изготавливаются композитные опоры ВЛ?

- Перечислите основные достоинства композитных опор.

- Какова область применения опор из композитных материалов?

- Опишите особенности транспортировки композитных опор.

- Перечислите основные этапы работ по монтажу композитных опор.

- Как выполняют сборку композитных опор высоковольтных ВЛЭП?

- Какие механизмы и приспособления применяются при монтаже опор из композитных материалов?