Задание 3

Задача 5. В цепи переменного тока (рис. 9) наблюдается резонанс токов. Известны ток I1 через резистор R1,  ток I2, через резистор R2, сопротивление индуктивной катушки переменному току XL. При этом R1=nXL. Найти напряжение сети U, сопротивление резистора R2, общий ток I, емкость конденсатора С и индуктивность катушки L, если частота переменного тока равна f.

Рис. 9

| Данные к задаче 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | I1, A | I2, A | XL, Ом | n | f, Гц |
| 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 60 |
| 3 | 10 | 8 | 15 | 1,5 | 80 |
| 4 | 3 | 2 | 20 | 0,6 | 120 |
| 5 | 6 | 3 | 30 | 0,5 | 400 |
| 6 | 12 | 4 | 25 | 0,8 | 90 |
| 7 | 7 | 5 | 10 | 0,7 | 70 |
| 8 | 14 | 8 | 16 | 1,4 | 85 |
| 9 | 3 | 2 | 18 | 1,2 | 100 |
| 10 | 16 | 12 | 3 | 2 | 50 |
| 11 | 4 | 2 | 15 | 0,6 | 105 |
| 12 | 8 | 3 | 18 | 1,5 | 88 |
| 13 | 13 | 12 | 35 | 0,3 | 55 |
| 14 | 5 | 4 | 15 | 0,8 | 65 |
| 15 | 3 | 1 | 4 | 0,5 | 300 |
| 16 | 14 | 8 | 6 | 0,4 | 80 |
| 17 | 12 | 7 | 20 | 1,8 | 100 |
| 18 | 18 | 10 | 33 | 1,5 | 95 |
| 19 | 22 | 14 | 8 | 1,6 | 120 |
| 20 | 20 | 7 | 14 | 2 | 240 |

Задача 6. В цепи переменного тока с частотой f (рис. 10) известны сопротивление резистора R, индуктивность катушки L и емкость конденсатора C. Рассчитать полное сопротивление цепи. Найти ток через каждый элемент цепи, если напряжение сети равно U.

Рис. 10

| Данные к задаче 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | R, Ом | L, мГн | C, мкФ | f, Гц | U, В |
| 1 | 5 | 6 | 100 | 250 | 80 |
| 2 | 15 | 70 | 150 | 50 | 220 |
| 3 | 8 | 60 | 120 | 100 | 150 |
| 4 | 30 | 5 | 32 | 400 | 60 |
| 5 | 50 | 50 | 10 | 200 | 300 |
| 6 | 10 | 40 | 240 | 50 | 120 |
| 7 | 100 | 80 | 6 | 300 | 110 |
| 8 | 25 | 30 | 25 | 180 | 200 |
| 9 | 150 | 500 | 20 | 60 | 90 |
| 10 | 60 | 40 | 18 | 150 | 60 |
| 11 | 10 | 12 | 50 | 250 | 250 |
| 12 | 30 | 130 | 80 | 50 | 100 |
| 13 | 15 | 120 | 60 | 90 | 140 |
| 14 | 3 | 1 | 300 | 400 | 50 |
| 15 | 100 | 90 | 5 | 180 | 210 |
| 16 | 20 | 80 | 120 | 60 | 110 |
| 17 | 50 | 40 | 14 | 300 | 250 |
| 18 | 12 | 15 | 50 | 170 | 120 |
| 19 | 70 | 250 | 40 | 65 | 140 |
| 20 | 30 | 20 | 40 | 140 | 80 |

Задача 7. В цепи переменного тока частотой 50 Гц (рис. 11) известны UC, L, C, R1 и R2. Рассчитать напряжение на каждом элементе схемы, ток и общее напряжение Построить топографическую векторную диаграмму.

Рис. 11

| Данные к задаче 7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | UC, В | L, мГн | C, мкФ | R1, Ом | R2, Ом |
| 1 | 20 | 40 | 100 | 20 | 30 |
| 2 | 50 | 60 | 150 | 40 | 60 |
| 3 | 12 | 20 | 1000 | 50 | 80 |
| 4 | 25 | 5 | 2000 | 3 | 4 |
| 5 | 15 | 100 | 500 | 15 | 20 |
| 6 | 40 | 150 | 50 | 40 | 70 |
| 7 | 18 | 50 | 200 | 15 | 25 |
| 8 | 30 | 80 | 180 | 20 | 30 |
| 9 | 20 | 120 | 400 | 25 | 20 |
| 10 | 15 | 45 | 90 | 18 | 32 |
| 11 | 10 | 65 | 180 | 35 | 50 |
| 12 | 25 | 120 | 600 | 18 | 28 |
| 13 | 8 | 80 | 60 | 40 | 55 |
| 14 | 14 | 8 | 1500 | 60 | 70 |
| 15 | 22 | 25 | 1000 | 45 | 90 |
| 16 | 10 | 100 | 550 | 12 | 22 |
| 17 | 15 | 12 | 750 | 10 | 16 |
| 18 | 20 | 60 | 250 | 35 | 50 |
| 19 | 6 | 200 | 200 | 70 | 60 |
| 20 | 25 | 10 | 500 | 50 | 35 |