Задание 3

1. На примере схем (рис. 4.4,а и б) показать согласование действия АВР и АЧР. Описать последовательность действия для различных ситуаций.

2. Какие электроприемники подпадают под действие АЧР (рис. 4.1) Описать последовательность действия АЧР и ЧАПВ.

3. Какова стратегия расстановки АЧР, АПВ АВР, применяемая в электрических сетях?