Задание 5

1. С чем связана необходимость регулирования напряжения в определенных узлах СЭС, например на сборных шинах 10 кВ ГПП, на сборных шинах 0,4 кВ ТП, на распределительном пункте 380 В сети?

2. Какими средствами может быть реализовано регулирование напряжения в определенных узлах СЭС, например на сборных шинах 10 кВ ГПП, на сборных шинах 0,4 кВ ТП, на распределительном пункте 380 В сети?

3. Используя рис. 6.6, 6.1 и 6.2, поясните общие методы регулирование напряжения, применяемые в СЭС.

Рис.6.6. Схема сети, поясняющая принципы регулирования напряжения

4. Поясните действие переключающих устройств, показанных на рис. 6.7, 6.8 и 6.3. Для трансформаторов какой мощности применяются рассмотренные переключатели?

Рис. 6.7. Схема регулирования напряжения ПБВ

Рис. 6.8. Трансформатор с РПН

а- условное обозначение; б- принципиальная схема РПН;

в, г- переключение ответвлений

5. Поясните автоматическое регулирование напряжения, используя рис. 6.4, 6.9 и 6.5. Объясните суть токовой компенсации.

Рис. 6.9