#### Контрольные вопросы для знаний

- С помощью какого устройства осуществляется подъем на опору необходимого инструмента, приспособлений и оснастки?

- Какие приспособления применяются для снятия тяжения провода с гирлянды изоляторов?

- Опишите технологию установки сборной приставной лестницы.

- Опишите технологию демонтажа сборной приставной лестницы.

- Опишите технологию замены дефектных изоляторов в подвесной гирлянде с выходом на изолирующую подвеску.

- Опишите технологию замены дефектных изоляторов в подвесной гирлянде с применением подвесного трапа (лестницы).

- Какие защитные средства применяются при выполнении работ по замене дефектных изоляторов в подвесной гирлянде?

- Какие меры безопасности следует соблюдать при выполнении работ по замене дефектных изоляторов в подвесной гирлянде?