#### Контрольные вопросы

- Опишите порядок монтажа шинопровода.

- Как соединяют секции распределительного шинопровода между собой?

- Как выполняют крепление шинопровода к строительным конструкциям?

- Какие требования предъявляют к хранению шинопровода?

- Как при монтаже шинопровода определяют правильное расположение его отдельных секций?

- Для чего предназначены отверстия в корпусе каждой секции шинопровода?

- Какие проверки и испытания проводят перед монтажом шинопровода?