Перенесение отметки на монтажный горизонт

- Нахождение отметки репера в системе высот здания (относительно чистого пола 1 этажа)

Пример:

Отметка репера в балтийской системе высот Нр(б)=160,66м, отметка чистого пола 1 этажа балтийской системе высот Нчп(б)=161,66м, соответственно в системе высот здания отметка чистого пола 0м. Найти Нр(чп)-отметку репера относительно чистого пола 1 этажа.

Решение:

Нр(чп)=Нр(б)-Нчп(б)=160,66-161,66=-1м

Ответ: В системе высот здания отметка репера равна -1м.

| Вариант | Отметка репера в Балтийской системе высот, Нр(б), м | Отметка чистого пола 1 этажа в Балтийской системе высот, Нчп(б), м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 160.66 | 161.66 |
| 2 | 125.40 | 127.10 |
| 3 | 203.85 | 202.65 |
| 4 | 178.30 | 180.55 |
| 5 | 150.00 | 149.50 |
| 6 | 132.25 | 134.00 |
| 7 | 190.10 | 191.60 |
| 8 | 145.75 | 144.95 |
| 9 | 170.60 | 172.10 |
| 10 | 210.35 | 209.85 |

Фотография 4.11 – Отметка репера в Балтийской системе