- Микропроцессорные устройства(МПУ) РЗ, автоматики, дистанционного управления. Основные характеристики МПУ.

- МПУ. Структурная схема.

- МПУ. Входные преобразователи.

- МПУ. Аналогово-цифровые преобразователи

- МПУ. Ввод дискретных сигналов.

- МПУ. Выходные реле. Отображение информации.

- МПУ. Устройства хранения информации.

- МПУ. Блоки питания.

- МПУ. Интерфейсы цифровых устройств.

- МПУ. Проводниковые каналы связи.

- МПУ. Волоконно-оптические каналы передачи информации.