 Варианты выбирать по списку 

Темы докладов, рефератов Доклады:
 1 Защита шин станций и подстанций.
 2 Защита синхронных генераторов. 
3 Защита трансформаторов, автотрансформаторов и блоков.
4 Защита асинхронных и синхронных двигателей. 
5 Специальные вопросы защиты электрических систем.
 6 Микропроцессорная релейная защита и автоматика электроэнергетических систем.
 7 Линейные и нелинейные измерительные преобразователи синусоидальных напряжений и токов. 
8 Электромеханические элементы. 
9 Полупроводниковые и микроэлектронные элементы.
 10 Защита и автоматика линий электропередачи.
11 Виды повреждений и ненормальных режимов работы линий. 
12 Токовые защиты линий. 
13 Токовые направленные защиты линий.
 14 Дистанционные защиты линий. 
15 Дифференциальные токовые защиты линий.
1 6 Защиты линий от замыкания на землю.
 17 Автоматическое включение линий. 
18 Релейная защита и автоматика генераторов и синхронных компенсаторов.
 19 Релейная защита и автоматика трансформаторов. 10 Релейная защита и автоматика электродвигателей.
 20 Устройства релейной защиты и автоматики преобразовательных установок и статических источников реактивной мощности. 
21 Устройства автоматической частотной разгрузки. 
22 Телемеханизация в системах электроснабжения и автоматизированная система управления. 
23 Резервирование действия релейной защиты и выключателей. 
24 Схемы соединения измерительных приборов напряжения и цепей напряжения измерительных органов.
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Рубежный контроль № 1 – контрольная работа 
1 Функции релейной защиты от коротких замыканий и основные требования, предъявляемые к ее свойствам 
2 Принципы выполнения релейной защиты.
 3 Виды каналов связи.
 4 Органы защиты и их свойства. 
5 Свойства логических органов. 
6 Первичные измерительные преобразователи и их схемы соединения с нагрузкой. 
7 Схемы соединения трансформаторов тока и цепей тока измерительных органов, включаемые на полные токи фаз. 
8 Схемы соединения трансформаторов тока и цепей тока измерительных органов для включения на составляющие токов нулевой последовательности. 
9 Схемы соединения измерительных приборов напряжения и цепей напряжения измерительных органов. 
10 Осуществление фильтров напряжения и тока разных последовательностей. 
11 Устройства релейной защиты и автоматики преобразовательных установок и статических источников реактивной мощности. 
12 Устройства автоматической частотной разгрузки. 
13 Телемеханизация в системах электроснабжения и автоматизированная система управления.
 14 Резервирование действия релейной защиты и выключателей.
