Варианты выбирать по списку

Темы докладов, рефератов Доклады:

1 Защита шин станций и подстанций.

2 Защита синхронных генераторов.

3 Защита трансформаторов, автотрансформаторов и блоков.

4 Защита асинхронных и синхронных двигателей.

5 Специальные вопросы защиты электрических систем.

6 Микропроцессорная релейная защита и автоматика электроэнергетических систем.

7 Линейные и нелинейные измерительные преобразователи синусоидальных напряжений и токов.

8 Электромеханические элементы.

9 Полупроводниковые и микроэлектронные элементы.

10 Защита и автоматика линий электропередачи.

11 Виды повреждений и ненормальных режимов работы линий.

12 Токовые защиты линий.

13 Токовые направленные защиты линий.

14 Дистанционные защиты линий.

15 Дифференциальные токовые защиты линий.

1 6 Защиты линий от замыкания на землю.

17 Автоматическое включение линий.

18 Релейная защита и автоматика генераторов и синхронных компенсаторов.

19 Релейная защита и автоматика трансформаторов. 10 Релейная защита и автоматика электродвигателей.

20 Устройства релейной защиты и автоматики преобразовательных установок и статических источников реактивной мощности.

21 Устройства автоматической частотной разгрузки.

22 Телемеханизация в системах электроснабжения и автоматизированная система управления.

23 Резервирование действия релейной защиты и выключателей.

24 Схемы соединения измерительных приборов напряжения и цепей напряжения измерительных органов.

Ответить на все вопросы срсп

Рубежный контроль № 1 – контрольная работа

1 Функции релейной защиты от коротких замыканий и основные требования, предъявляемые к ее свойствам

2 Принципы выполнения релейной защиты.

3 Виды каналов связи.

4 Органы защиты и их свойства.

5 Свойства логических органов.

6 Первичные измерительные преобразователи и их схемы соединения с нагрузкой.

7 Схемы соединения трансформаторов тока и цепей тока измерительных органов, включаемые на полные токи фаз.

8 Схемы соединения трансформаторов тока и цепей тока измерительных органов для включения на составляющие токов нулевой последовательности.

9 Схемы соединения измерительных приборов напряжения и цепей напряжения измерительных органов.

10 Осуществление фильтров напряжения и тока разных последовательностей.

11 Устройства релейной защиты и автоматики преобразовательных установок и статических источников реактивной мощности.

12 Устройства автоматической частотной разгрузки.

13 Телемеханизация в системах электроснабжения и автоматизированная система управления.

14 Резервирование действия релейной защиты и выключателей.