- 5.3 Задание

Рассчитать поперечную дифференциальную направленную защиту параллельных линий для схемы изображенной на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1 - Схема энергосистемы

Параметры энергосистемы С:

- Мощность к.з. Sкз = 5000 МВА

- Номинальное напряжение на шинах системы Uном = 220 кВ.

Длина линий L = 850 км; худ = 0,325 Ом/км; Sнагр =85МВА.