ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 2.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ЗАДАНИЕ

Расчетная мощность объекта электроснабжения составляет РР=2200 кВт, QP=1300 кВАр. На подстанции установлены по два трансформатора ТМ (2х630) кВА, напряжением 10/0,4 кВ. Определить требуемое число трансформаторов для питания электрической нагрузки I и II категорий.

Привести все необходимые решения.

а)                                                            б)

Зона для определения дополнительного числа траснформаторов,

а) Т=0,70,8   б) Т=0,91,0

ЗАДАНИЕ

Расчетная мощность объекта электроснабжения составляет РР=2200 кВт, QP=1300 кВАр. На подстанции установлены по два трансформатора ТСЗ (2х630) кВА, напряжением 10/0,4 кВ. Определить требуемое число трансформаторов для питания электрической нагрузки I и II категорий.

Привести все необходимые решения.

а)                                                            б)

Зона для определения дополнительного числа траснформаторов,

а) Т=0,70,8   б) Т=0,91,0