РАСЧЕТ МТЗ ТРАНСФОРМАТОРА

1. Выполнить расчет максимальной токовой защиты силового трансформатора. Работа трансформаторов на стороне НН раздельная, с автоматическим вводом резерва АВР двухстороннего действия. Исходные данные приведены в таблицах 1,2.

Таблица 1. – Исходные данные

Последняя цифра зачетной книжки

| № | Sкз.макс, МВА | Sкз.мин, МВА | L, км | Худ., Ом/км | Sнагр-1, МВА | Sнагр-1, МВА | Хнагр., о.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 300 | 20 | 0,40 | 2 | 2,5 | 0,35 |
| 2 | 800 | 500 | 25 | 0,35 | 2,5 | 3 | 0,35 |
| 3 | 1000 | 700 | 30 | 0,38 | 3 | 3,5 | 0,35 |
| 4 | 1200 | 800 | 35 | 0,90 | 3,5 | 4 | 0,35 |
| 5 | 1500 | 1000 | 40 | 0,86 | 4 | 3,5 | 0,35 |

Таблица 2. – Исходные данные

Предпоследняя цифра

| № | Тип тр-ра | Sном, кВА | Uвн, кВ | Uнн, кВ | РПН | Uкз.ном%, % | Uкз.ном%, % | Uкз.ном%, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТМН | 6300 | 35 | 6,3 | 6х1,75% | 5 | 4,75 | 5,55 |
| 2 | ТМН | 10000 | 35 | 6,3 | 6х1,25% | 7,5 | 7,0 | 8,0 |
| 3 | ТМН | 10000 | 110 | 10 | 8х1,5% | 8 | 7,5 | 8,5 |
| 4 | ТДН | 16000 | 110 | 10,5 | 8х1,25% | 10 | 8,0 | 11 |
| 5 | ТДН | 16000 | 110 | 10,5 | 9х1,25% | 10,5 | 9,5 | 11,5 |

Вариант по зачетной книжке