РАСЧЕТ ПРОДОЛЬНых ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНых ЗАЩИТ ТРАНСФОРМАТОРов

2. Выполнить расчет продольной дифференциальной защиты силового трансформатора на основе реле ДЗТ-11. Исходные данные приведены в таблице 2.

Таблица 2. – Исходные данные

| № | Тип тр-ра | Sном, кВА | Uвн, кВ | Uнн, кВ | РПН | Uкз%, % | Iкз.макс, А | Iкз.мин, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТМН | 6300 | 35 | 6,0 | 6х1,5% | 5,5 | 800 | 400 |
| 2 | ТМН | 10000 | 35 | 6,3 | 6х1,70% | 7,0 | 1000 | 500 |
| 3 | ТМН | 6300 | 110 | 10 | 8х1,5% | 8,5 | 1500 | 700 |
| 4 | ТДН | 16000 | 110 | 10,5 | 8х1,78% | 10,5 | 1800 | 900 |
| 5 | ТДН | 10000 | 110 | 11 | 9х1,35% | 11 | 2200 | 1000 |

Вариант по зачетной книжке